## Ngoại khoa
Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm | chuyen_khoa | nhom_sp_mmh | ten_nhom | nhom_khop_khac | hang_mani | tu_khoa_nguon | so_file_nguon | ban_sao_thu | khoa_dong
Bấm da (Stapler) 5.4 x 3.6mm | Cái | 350 | Trung Quốc |  | RYPF-35W | DISPOSABLE SKIN STAPLERS | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | ≥ 2024 | Chất liệu kim bằng thép không rỉ (316L Stainless Steel) hoặc bằng titanium tương tác với MRI, dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ vết thương. Loại có 35 kim bấm da. Tiệt trùng bằng khí EO | 180.000 | vn0314972937 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM | IB2500270976 | vn1702144780 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIỒNG RIỀNG | Chào hàng cạnh tranh | 30/07/2025 | 35/QĐ-TTYT | 14/07/2025 | 1 | Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Stapler | 1 | 1 | K002783
Bấm da gập góc đòn bẩy dùng một lần trong phẫu thuật | Cái | 145 | Korea | 9018 | 0402A35W | ACOS SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  | 220001225/PCBB-BYT | Năm 2024 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 230.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2600363868 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 27/08/2026 | 4100/QĐ-BVCR | 27/08/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Stapler | 1 | 1 | K002784
Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da | Cái | 1000 | Trung Quốc | 9018 | SRK-T-x | Xi'an Kaydee | Xi'an Kaydee |  |  | ≥ 2024 | Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ Tiêu chuẩn: CE, FDA | 100.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2500612320 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 05/03/2026 | 353/QĐ-BVHM | 05/03/2026 | 2 | Xã Hóc Môn,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; kẹp | 3 | 1 | K037817
Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da | Cái | 193 | Trung Quốc | 9018 | SRK-T-x | Xi'an Kaydee | Xi'an Kaydee |  |  | 2025 trở về sau | Tay cầm bằng nhựa y tế , đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, FDA | 100.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2500283882 | vn0309474559 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Đấu thầu rộng rãi | 13/01/2026 | 81/QĐ-BVQY7A | 13/01/2026 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; kẹp | 3 | 1 | K037818
Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da Link | Cái | 110 | Trung Quốc | 9018 | SRK-T-x | Xi'an Kaydee | Xi'an Kaydee |  |  | 2023 | - Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ - TCCL: ISO, CE, FDA | 100.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2400068202 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 06/06/2024 | 572/QĐ-BVAB | 04/06/2024 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; kẹp | 3 | 1 | K037819
Dụng cụ (kẹp) gỡ ghim khâu da Link | Cái | 100 | SRK-T-x - Hãng sản xuất: Xi'an Kaydee - Nước sản xuất: Trung Quốc | 90189090 | [7 empty] | 100.000 | vn0316155962 | Liên danh Công ty Công ty TNHH Dược phẩm Y tế Link và Công ty Công ty TNHH Thiết bị Y tế D.T.D | IB2300383164 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 18/03/2024 | 221/QĐ-BVNT | 15/03/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; kẹp | 3 | 1 | K037820
Dụng cụ ghim bấm da dùng một lần | Cái | 1000 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Manipler DSX | Công ty TNHH Mani Hà Nội |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | - Chất liệu: Thép không gỉ 316L (chứa Nickel và Chromium) - Kích thước ghim: 6.9mm (dài) × 4.2mm (cao) × φ0.58mm (đường kính dây) - Quy cách tham khảo: 35 ghim/cái, 6 cái/hộp - Vô trùng. - Tính chất MRI: MR Conditional ≤ 3T (3 Tesla - đơn vị đo cường độ từ trường) - Sử dụng: 1 lần duy nhất - Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2600341495 | vn0301548382 | Bệnh viện Nguyễn Trãi | Đấu thầu rộng rãi | 28/08/2026 | 1959/QĐ-BVNT | 28/08/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | Ghim | 1 | 1 | K038185
Dụng cụ ghim da | Cái | 350 | Trung Quốc |  | RYPF-35W | Ghim khâu da | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd/ Trung Quốc |  |  | Năm 2023 trở đi | Được gắn sẵn ghim phẫu thuật bằng thép không gỉ. - Băng ghim có 35 ghim - Hộp chứa băng ghim trong suốt dễ dàng thấy số lượng ghim còn lại trong băng ghim (Hình ảnh thực tế thể hiện điều này). | 141.000 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2400103435 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 05/09/2024 | số 3222/QĐ-BVQY103 | 04/09/2024 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038190
Dụng cụ ghim da | Cái | 170 | JIANGSU COOPWIN MED S&T CO.,LTD / TRUNG QUỐC ( mã sản phẩm: KHPF-35A) | 9018 | [7 empty] | 150.000 | vn0107671392 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NDK | IB2300255951 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 03/01/2024 | 19/QĐ-BVQY103 | 03/01/2024 | 4 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038191
Dụng cụ ghim da đầu đã tiệt trùng | Cái | 3000 | Ấn Độ |  | "Chủng loại: SURGIPLER Mã sản phẩm: 35W" | Bộ dụng cụ ghim khâu da | Healthium Medtech Limited |  |  | Từ 2024 trở đi | "Kim bấm phẫu thuật được cấu tạo từ các kim bấm bằng thép không gỉ được nạp sẵn để khâu da. Đường kính kim: 0,59 đến 0,61mm Chiều rộng: 7mm ± 0,3mm Chiều cao: 4,2mm ± 0,3mm Số lượng ghim phải giới hạn: 35 Pin Tính vô trùng: Kim bấm phẫu thuật đáp ứng các yêu cầu theo Thử nghiệm vô trùng (71). U.S.P. Tiêu chuẩn chất lượng: CE" | 134.890 | vn0104478739 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HƯNG THÀNH | IB2400436037 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2025 | 976/QĐ-BM | 07/03/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038192
Dụng cụ gỡ ghim khâu da | Cái | 100 | SRK-T-x - Hãng sản xuất: Xi'an Kaydee - Nước sản xuất: Trung Quốc | 90189090 | [7 empty] | 100.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038225
Dụng cụ khâu da cỡ vừa, dùng để đóng da | Cái | 1050 | 528135/ Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v/ Mexico | 9018 | [7 empty] | 330.000 | vn0312286354 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ PHƯƠNG LAN | IB2300261706 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1568/QĐ-SYT; 1578/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da | 1 | 1 | K038500
Dụng cụ khâu da tự động có sẵn 35 ghim | Cái | 316 | Trung Quốc |  | TCYP(R)-35(A) | Disposable Skin Staplers | Changzhou Tongchuang Medical Instrument Technology Co., Ltd |  | 240000770/PCBB-HN | 2025 trở về sau | Theo quy định tại Chương V E-HSMT | 135.000 | vn0307884750 | CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM | IB2500617673 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2026 | 1051/QĐ-BVCR | 03/03/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038501
Dụng cụ khâu da tự động có sẵn 35 ghim | Cái | 470 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35W; 0402A35R | ACOS SINGELUSE SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu nối da tự động có sẵn 35 ghim. Bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Kích cở ghimchiều ngang từ 5.5 -6,5mm- chiều cao chân ghim 4.-4,5mm. Tiệt trùng. | 175.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2500089302 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/07/2025 | 3862/QĐ-BVCR | 11/07/2025 | 4 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K038502
Dụng cụ khâu da tự động có sẵn 35 ghim | CÁI | 300 | Công ty TNHH Mani Hà Nội/ Việt Nam | 90189090 | [7 empty] | 200.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2300062672 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 10/07/2023 | 3623/QĐ-BVCR | 28/06/2023 | 3 | TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038503
Dụng cụ khâu da, dùng đóng da | Cái | 300 | Hàn Quốc |  | 0402A35R | 0402A35R | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu da dùng đóng da - Bằng thép không gỉ - Tối thiểu 35 ghim đường kính 5.6 x 3.7mm - Cấu tạo cửa sổ nhìn trong suốt - Tiệt khuẩn - Chứng nhận CE (Châu Âu) | 230.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2600036887 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2026 | 1400/QĐ-BVĐHYD | 02/06/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da | 1 | 1 | K038504
Dụng cụ khâu da, dùng đóng da | Cái | 100 | - Ký mã hiệu: DSSF35R - Hãng sản xuất: Demophorius Ltd., - Nước sản xuất: Síp | 9018 | [7 empty] | 219.133 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300091583 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2023 | 2932/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2023 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da | 1 | 1 | K038505
dụng cụ tháo ghim | cái | 20 | Mexico |  | 525980 | Weckstat Skin Staple Remover | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v |  |  | 2025 trở đi | Dụng cụ tháo ghim tương ứng sử dụng với ghim khâu da Weck Visistat. Dụng cụ bằng nhựa, màu trắng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, MDD - Xuất xứ: Mexico (Châu Mỹ) | 235.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2500527734 | vnz000010541 | Bệnh viện Quân y 354 | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 120/QĐ-BVQY | 21/01/2026 | 2 | Phường Ngọc Hà,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038882
Dụng cụ tháo ghim | Cái | 20 | Trung Quốc | 9018 | RYPFC-W/R | Disposable staple remover | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd | RYPFC-W/R |  | Từ năm 2024 trở đi | Dụng cụ tháo ghim sử dụng để tháo ghim khâu da. Dụng cụ bằng nhựa hoặc kim loại. | 86.000 | vn2902142165 | Công ty cổ phần Dược Anh Khôi | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038883
Dụng cụ tháo ghim | Cái | 1000 | Mexico | 9018 | 525980 | Weckstat Skin Staple Remover | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ tháo ghim tương thích sử dụng với ghim khâu da. Dụng cụ bằng nhựa | 220.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2400440208 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 7504/QĐ-BV | 08/11/2024 | 1 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038884
Dụng cụ tháo ghim da | Cái | 100 | Đài loan, TSR-120-R, Taiwan surgical corporation | 90189090 | [7 empty] | 145.000 | vn0106896756 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG NGỌC | IB2300048000 | vnz000004557 | Bệnh viện 198, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2023 | 1110/QĐ-BV198-VTTB | 12/05/2023 | 1 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038885
Dụng cụ tháo ghim khâu da | Cái | 100 | Trung Quốc |  | SRW | Sinolinks Medical Innovation, Inc. | Sinolinks Medical Innovation, Inc. |  |  | 2025 TRỞ VỀ SAU | "Tay cầm và đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485" | 81.900 | vn0312622006 | CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ T.78 | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038886
Dụng cụ tháo ghim khâu da ( Tay cầm bằng nhựa) | Cái | 100 | Trung Quốc | 9018 | KHPF-CW | Coopwinmed | Jiangsu Coopwin Med S&T Co., Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Gồm hai càng kẹp bằng kim loại, cơ cấu bản lề, tay cầm, và đầu gắp được thiết kế để luồn vào dưới ghim da và bẻ nhẹ để tháo ghim ra khỏi vết mổ. Đầu tháo ghim làm từ thép không gỉ dùng trong y tế, phần tay cầm làm bằng nhựa y tế. | 63.000 | vn0313501974 | CÔNG TY TNHH KIM PHARMA | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038887
Dụng cụ tháo ghim khâu da ( Tay cầm bằng nhựa)-P224.1 | Cái | 100 | Trung Quốc |  | PHC-x | Staplers | Zener Meditec (Changzhou) co.,ltd | PHC-x |  | 2024 | Tay cầm bằng nhựa y tế, đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ | 95.000 | vn0316541485 | CÔNG TY TNHH GEMS | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038888
Dụng cụ tháo ghim khâu da (Tay cầm bằng thép không gỉ) | Cái | 100 | Trung Quốc | 9018 | KHPF-CB | Coopwinmed | Jiangsu Coopwin Med S&T Co., Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Gồm hai càng kẹp bằng kim loại, cơ cấu bản lề, tay cầm, và đầu gắp được thiết kế để luồn vào dưới ghim da và bẻ nhẹ để tháo ghim ra khỏi vết mổ. Tay cẩm và đầu tháo ghim làm từ thép không gỉ dùng trong y tế. | 120.000 | vn0313501974 | CÔNG TY TNHH KIM PHARMA | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038889
Dụng cụ tháo ghim khâu da (Tay cầm bằng thép không gỉ)-P223.1 | Cái | 100 | Hàn Quốc | 9018 | 0402ASR | Acos Staple Remover | Sunmedix Co., Ltd. | 0402ASR |  | 2023 | Tay cầm và đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ hoặc tương đương | 180.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038890
Dụng cụ tháo ghim khâu da các loại các cỡ | Cái | 100 | Ấn Độ |  | DEX | Dụng cụ tháo ghim khâu da XTRACT | Healthium Medtech Limited |  | 240002250/PCBB-HCM | 2024 trở đi | Dụng cụ tháo ghim khâu da các loại các cỡ: dùng tháo ghim khi khâu da bằng ghim Tiệt khuẩn | 63.000 | vn0312728203 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH HOÀNG | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K038891
Dụng cụ tháo ghim loại 1 | Cái | 4500 | Mexico |  | 525980 | 525980 | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v/Mexico |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ tháo ghim tương thích sử dụng với ghim đóng da loại 1. Dụng cụ bằng nhựa. Đạt tiêu chuẩn FDA. | 235.000 | vn0108943401 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | IB2500460335 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9532/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038892
Dụng cụ tháo ghim loại 1 | Cái | 5000 | Mexico | 9018 | 525980 | Weckstat Skin Staple Remover | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ tháo ghim tương thích sử dụng với ghim khâu da. Dụng cụ bằng nhựa | 235.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038893
Dụng cụ tháo ghim loại 2 | Cái | 3000 | Mỹ/ Dominica | 9018 | 150462 | Auto Suture Premium Extractor | Covidien |  |  | 2025 trở về sau | Dụng cụ tháo ghim khâu da thân bằng nhựa và đầu bằng thép không gỉ. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. Tương thích với ghim đóng da loại 2. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | 130.000 | vn0101418234 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY | IB2500460335 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9532/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038894
Dụng cụ tháo ghim loại 2 | Cái | 5000 | Mỹ/ Dominica | 9018 | 150462 | Auto Suture Premium Extractor | Covidien |  |  | 2024 trở về sau | Dụng cụ tháo ghim khâu da thân bằng nhựa và đầu bằng thép không gỉ. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. Tương thích với ghim khâu da loại 2. Đạt tiêu chuẩn FDA, CE | 130.000 | vn0101418234 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỄN TÂY | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038895
Dụng cụ tháo ghim loại 3 | Cái | 3000 | Hàn Quốc | 9018 | 0402ASR, 0402ASR2 | Sunmedix Co.Ltd | Sunmedix Co.Ltd |  |  | 2025 trở đi | Tay cầm và đầu tháo ghim bằng thép y tế không gỉ y tế. Tương thích với Ghim đóng da Acos. Tiệt trùng từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO, CE | 180.000 | vn0109109774 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH | IB2500460335 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9532/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038896
Dụng cụ tháo ghim tay cầm bằng nhựa | Cái | 40 | Ký mã hiệu: 0402ASR2 ; - Hãng/nước sản xuất: Sunmedix Co., Ltd. - Hàn Quốc | 9021 | [7 empty] | 130.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038897
Dụng cụ tháo ghim đóng da | Cái | 1500 | Trung Quốc |  | SRW | Sinolinks Medical Innovation, Inc. | Sinolinks Medical Innovation, Inc. |  |  | 2025 trở về sau | "Dụng cụ tháo ghim khâu da thông thường Chất liệu: thép không gỉ Tiệt khuẩn: bằng chiếu xạ" | 147.000 | vn0313922612 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 2T | IB2500279984 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 18/09/2025 | 4473/QĐ-BV | 18/09/2025 | 3 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038898
Dụng cụ tháo ghim đóng da | Cái | 3000 | Trung Quốc | 90189090 | C-W, CWC |  | Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd |  |  | 2024 | Tương thích với ghim đóng da phẫu thuật sử dụng 1 lần. Đóng gói tiệt trùng từng cái. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE | 80.000 | vn0109109774 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH | IB2400409695 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8892/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K038899
Dụng cụ đóng da (Kẹp bấm khâu da) | Cái | 200 | Châu Á | 9018 | GCPFB-35W | JIANGSU GUANCHUANG | JIANGSU GUANCHUANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD |  |  | 2024 trở về sau | Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dùng trong đóng vết thương phẫu thuật, loại 35 kim, cao 3.4mm, dài 2.1mm hoặc tương đương. Tiệt trùng sẵn, trong bao trong suốt dễ quan sát | 125.000 | vn2200807919 | CÔNG TY TNHH KMED | IB2500435398 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2026 | 80/QĐ-BV | 20/01/2026 | 3 | Phường Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da; kẹp | 2 | 1 | K038951
Dụng cụ đóng da (Kẹp bấm khâu da) | Cái | 200 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35R | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | 2024 | Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dùng trong đóng vết thương phẫu thuật, loại 35 kim, cao 3.4mm, dài 2.1mm hoặc tương đương.Tiệt trùng sẵn, trong bao trong suốt dễ quan sát | 156.450 | vn0313501974 | CÔNG TY TNHH KIM PHARMA | IB2400445098 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 23/01/2025 | 08/QĐ-BV | 16/01/2025 | 3 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da; kẹp | 2 | 1 | K038952
Dụng cụ đóng da (Kẹp bấm khâu da) | Cái | 250 | Trung Quốc PHY-35-R PHY-35-W Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd | 9018 | [7 empty] | 245.000 | vn0315338730 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG | IB2300272782 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 26/01/2024 | 35/QĐ-BV | 12/01/2024 | 4 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da; kẹp | 2 | 1 | K038953
Dụng cụ đóng da (Kẹp bấm khâu da) | Cái | 240 | Xi'an Kaydee - Trung Quốc - SSK-35W | Dụng cụ đóng da (Kẹp bấm khâu da) | [7 empty] | 340.000 | vn0315338730 | CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG | IB2300022723 | vn1900175290 | Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu | Đấu thầu rộng rãi | 21/06/2023 | 392/QĐ-BV | 11/05/2023 | 2 | Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da; kẹp | 2 | 1 | K038954
Ghim bấm da tiệt trùng | Cái | 500 | Trung Quốc |  | DSSF35R | DSSF35R | Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd |  | Số công bố: 240000064/P CBB-HN/Ng ày công bố: 12/01/2024 | 2025 trở đi | Chất liệu Ghim bấm bằng thép không gỉ. Đường kính ghim: 0,5mm. Kích thước ghim 5,9mm (chiều rộng) × 3,9mm (chiều cao) lực kéo ghim chịu được 4N. Số kim bấm 35 ghim. Đóng gói: 01 cái/túi tiệt trùng | 120.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2600180676 | vnz000012820 | Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2026 | 255/QĐ-BVCTCH | 17/06/2026 | 2 | Phường Trường Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039376
Ghim bấm da tiệt trùng | Cái | 500 | Demophorius Ltd/Síp /DSSF35R, DSSF35W | [8 empty] | 234.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300382218 | vnz000012820 | Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 19/03/2024 | 70/QĐ-BVCTCH | 18/03/2024 | 3 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039377
Ghim bấm da tiệt trùng | Cái | 500 | Síp, DSSF35R, Demophorius Limited | [8 empty] | 258.725 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300012647 | vnz000012820 | Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2023 | 115/QĐ- BVCTCH | 03/04/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039378
Ghim da | Cái | 2500 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35W | Ripe | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | 2024 | "Đinh ghim bằng thép không rỉ - Số hàng đinh ghim 35 hàng - Chiều rộng khi ghim đóng 7 mm -Chiều cao ghim đóng 4mm - Tiệt trùng." - Tiệt trùng. | 115.900 | vn0110037404 | CÔNG TY TNHH MEDICAL TD | IB2500164662 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 02/06/2025 | KQ2500164662_2506021406 | 02/06/2025 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039390
Ghim da | Cái | 11400 | Trung Quốc |  | DSSF35R DSSF35W | DSSF35R DSSF35W | Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd |  |  | 2024 | Ghim da: Vật tư đính da thân bằng nhựa; ghim bằng thép không gỉ, có tối thiểu là 35 cái ghim. Dễ thao tác, dùng lực lực bóp nhẹ nhưng ghim được da khít, chắc chắn và phẳng; không bị kẹt khi cần bóp hoặc nhả. Đóng gói tiệt trùng (đơn chiếc 05 cái/hộp). Đạt tiêu chuẩn EC | 120.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2400529209 | vn0100914889 | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức | Đấu thầu rộng rãi | 24/02/2025 | 680/QĐ-VĐ | 18/02/2025 | 3 | Quận Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039391
Ghim da | Cái | 3600 | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd, Trung Quốc | [8 empty] | 156.800 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2300392099 | vn0100960469 | Bệnh Viện K | Đấu thầu rộng rãi | 03/05/2024 | 1557/QĐ-BVK | 23/04/2024 | 2 | Huyện Thanh Trì,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039392
Ghim da | Cái | 600 | Covidien/ Dominica | 9018 | [7 empty] | 288.000 | vn0106231141 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DH VIỆT NAM | IB2300339938 | vn0102251531 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 06/02/2024 | 108/QĐ-BVĐHYHN | 05/02/2024 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039393
Ghim da đầu | Cái | 500 | Mỹ | 9018 | 20-1037; 20-1034 | CODMAN® | Classic Industries, Inc./ Apex Resource Technologies Inc. (cho Integra LifeSciences Production Corporation, Mỹ) |  |  | 2023 trở đi | Vật liệu: Plastic cố định da đầu Ứng dụng nhanh chóng, cầm máu đáng tin cậy. - Thiết kế chống tổn thương dạng sóng và cho phép điều chỉnh độ đóng của kẹp giúp ngăn ngừa hoại tử da - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 200.000 | vn0101841390 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN Y | IB2500368233 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/03/2026 | 174/QĐ-BVĐKKG | 20/03/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim | 1 | 1 | K039394
Ghim khâu da | Cái | 700 | Trung Quốc |  | DSSB-35-W | Sinolinks Medical Innovation, Inc. | Sinolinks Medical Innovation, Inc. |  |  | 2025 TRỞ VỀ SAU | "Chất liệu: Nhựa y tế, thép không gỉ Kích thước: 6.4mmx4.0mmx0.57mm và 5.6mmx3.8mmx0.57mm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; FDA " | 134.400 | vn0312622006 | CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ T.78 | IB2500531375 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 18/05/2026 | 389/QĐ-BVTĐHYDCT | 18/05/2026 | 3 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039410
Ghim khâu da | Cái | 1600 | Trung Quốc | 9018 | KHPF-10W KHPF-15W KHPF-25W KHPF-35W | Coopwinmed | Jiangsu Coopwin Med S&T Co., Ltd |  |  | 2024 trở về sau | Ghim tương thích tốt với mô da, không gây phản ứng đào thải; Thép không gỉ dùng trong y tế – đảm bảo độ bền và tính xuyên da tốt mà không gây tổn thương mô. Đầu bấm và hộp ghim trong suốt cho tầm nhìn rõ, hỗ trợ định vị ghim chính xác, dễ dàng thao tác. Kích thước: Khoảng cách giữa hai chân ghim sau khi đóng x Chiều cao sau khi đóng x Đường kính ghim: 6,4mm x 4,0mm x 0,58mm; 5,6mm x 3,8mm x 0,58mm | 181.000 | vn0313501974 | CÔNG TY TNHH KIM PHARMA | IB2500402205 | vn0301824642 | Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng | Đấu thầu rộng rãi | 26/03/2026 | 1181/QĐ-BVLBT | 25/03/2026 | 3 | Phường Bình Thới,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039411
Ghim khâu da | Cái | 500 | Trung Quốc |  | DSSA-35-W | Sinolinks Medical Innovation, Inc. | Sinolinks Medical Innovation, Inc. |  |  | 2024 trởđi | Dụng cụ khâu da cỡ vừa, dùng trong đóng da, gồm 35 ghim đường kính 5,7mm x 3,9mm (± 10%) bằng thép không gỉ , với thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt để dễ dàng thao tác. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, hoặc tương đương. | 147.000 | vn0312622006 | CÔNG TY TNHH QUẢN TRỊ T.78 | IB2500368233 | vn1700285659 | Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 20/03/2026 | 174/QĐ-BVĐKKG | 20/03/2026 | 2 | Phường Rạch Giá,Tỉnh An Giang | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039412
Ghim khâu da | Cái | 120 | Dominica |  | 8886803712 | Vật tư đính da thân bằng nhựa loại rộng; ghim bằng thép không gỉ, 35 cái ghim. | Covidien |  |  | Theo yêu cầu của E-HSMT | Theo yêu cầu của E-HSMT | 350.000 | vn0305088954 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHƯƠNG PHƯƠNG | IB2500495443 | vn0302133422 | Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 13/03/2026 | 225/QĐ-VT | 13/03/2026 | 2 | Phường Hòa Hưng,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Đính da | 3 | 1 | K039413
Ghim khâu da | Chiếc | 300 | Ấn Độ |  | 35W | 35W | Healthium Medtech Limited |  |  | 2024 trở về sau | - Ghim khâu da có tay cầm bằng nhựa ABS với băng ghim bằng polycarbonate - Chứa 35 ghim bằng thép không gỉ SS316L. - Khoang chứa ghim trong suốt giúp dễ dàng quan sát số ghim còn lại. - Dụng cụ tháo ghim khâu da bằng nhựa, kim loại. Hai tay cầm nối với nhau bằng trục xoay • Kích thước ghim khi đóng: +Chiều Rộng: 7mm ( +/-0,3mm ) +Chiều Cao: 4.2mm ( +/-0,3mm ) +Đường kính : 0.59mm đến 0.61mm - Kích thước khi hình thành chỉ khâu ( L x H ) : 7 x 4.2 ( +/-0,3mm ) | 134.850 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500539640 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 12/02/2026 | 117/QĐ-BVHN ngày 12/02/2026 | 12/02/2026 | 3 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039414
Ghim khâu da | Cái | 200 | Ấn Độ |  | MSS35 | MSS35 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd. | MSS35 |  | 2024 trở đi | - Ghim khâu da sử dụng sau phẫu thuật để đóng vết thương. - Chất liệu ghim: thép không gỉ, - Bao gồm 35 ghim/dụng cụ, cỡ Regular. - Có cửa sổ nhìn trong suốt (để dễ dàng thao tác và xem được số lượng ghim còn lại). - Vị trí đóng có kích thước 5,87mm x 4,1mm. - Đã tiệt trùng. - Đạt tiêu chuẩn European Conformity (CE). | 139.800 | vn0108943401 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | IB2500264130 | vn2900621130 | Bệnh Viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 13/10/2025 | 2994/QĐ-BV | 03/10/2025 | 4 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039415
Ghim khâu da | Cái | 1500 | TrungQuốc |  | DSSF35R DSSF35W | DSSF35R DSSF35W | Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd |  |  | 2024-2025 | Chất liệu Ghim bấm bằng thép không gỉ. Đường kính ghim: 0,5mm. Kích thước ghim 5,9mm (chiều rộng) × 3,9mm (chiều cao) lực kéo ghim chịu được 4N. Số kim bấm 35 ghim. Đóng gói: 01 cái/túi tiệt trùng | 125.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2500068860 | vnz000012820 | Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 23/05/2025 | KQ2500068860_2505231428 | 23/05/2025 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039416
Ghim khâu da | Cái | 100 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Kìm đính da ManiplerDSX | Công ty TNHH Mani Hà Nội |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu nối da tự động 35 ghim bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Khi ở vị trí đóng lại có 2 kích cở ghim là chiều cao chân ghim 4.2mm; và chiều ngang 6.9mm-chiều cao chân ghim 4.2mm, đường kính kim 0.58mm. Công nghệ Nhật Bản | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2400619052 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 12/05/2025 | KQ2400619052_2505120903 | 12/05/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | Ghim; Khâu da; kìm; Đính da | 4 | 1 | K039417
Ghim khâu da | Cái | 2000 | Sinolinks Medical Innovation, Inc./ Trung Quốc |  | "DSSA-15-R DSSA-25-R DSSA-35-R DSSA-45-R DSSB-25-R DSSB-35-R DSSA-45-R DSSB-15-W DSSB-25-W DSSB-35-W DSSA-45-W DSSA-15-W DSSA-25-W DSSA-35-W DSSA-45-W DSSB-15-R" | "DSSA-15-R DSSA-25-R DSSA-35-R DSSA-45-R DSSB-25-R DSSB-35-R DSSA-45-R DSSB-15-W DSSB-25-W DSSB-35-W DSSA-45-W DSSA-15-W DSSA-25-W DSSA-35-W DSSA-45-W DSSB-15-R" | Sinolinks Medical Innovation, Inc./ Trung Quốc |  |  | 2024 | Sử dụng để đóng vết thương, vô trùng, được làm bằng thép không gỉ 00Cr18Ni14Mo3 hoặc tương đương. Phần đe được làm bằng 06Cr19Ni10 hoặc tương đương. Tay cầm và đẩy ghim bằng nhựa ABS. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc. | 115.500 | vn0313922612 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 2T | IB2500036474 | vn0100908606 | Bệnh Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác | Đấu thầu rộng rãi | 25/04/2025 | KQ2500036474_2504252308 | 25/04/2025 | 3 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039418
Ghim khâu da | Cái | 8000 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Kìm đính da Manipler DSX | Công ty TNHH Mani Hà Nội |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu nối da tự động 35 ghim bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Khi ở vị trí đóng lại có 2 kích cở ghim là chiều cao chân ghim 4.2mm; và chiều ngang 6.9mm-chiều cao chân ghim 4.2mm, đường kính kim 0.58mm. Công nghệ Nhật Bản | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2400618446 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 14/04/2025 | KQ2400618446_2504141408 | 14/04/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | Ghim; Khâu da; kìm; Đính da | 4 | 1 | K039419
Ghim khâu da | Cái | 1000 | Mexico | 9018 | 528135 | Disposable Skin Stapler With 35 Regular Staples | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v |  |  | 2024 trở đi | Ghim khâu da sử dụng sau phẫu thuật để đóng vết thương, vô trùng, bao gồm 35 ghim, được làm bằng thép không gỉ phủ polytetrafluoroethylene (PTFE). Có cửa sổ nhìn bằng polycarbonate trong suốt dễ dàng thao tác. Đẩy ghim bằng nhựa Acetal.Vị trí đóng có kích thước 5.7mm x 3.9mm, đường kính 0,71 mm. | 345.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2400440208 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2024 | 7504/QĐ-BV | 08/11/2024 | 1 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039420
Ghim khâu da | Cái | 100 | - Ký mã hiệu: 0402A35W; - Xuất xứ: Sunmedix Co., Ltd. - Hàn Quốc | 9021 | [7 empty] | 295.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2300386353 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 01/08/2024 | 1279/QĐ-BVNDGĐ | 24/07/2024 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039421
Ghim khâu da | Cái | 2000 | Hãng, nước sản xuất: Công ty TNHH Mani Hà nội/ Việt Nam; Mã hàng: 35W | 90189090 | [7 empty] | 200.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2300380924 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 09/04/2024 | 1110/QĐ-BVTWCT | 01/04/2024 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039422
Ghim khâu da | Cái | 200 | Demophorius Ltd/Síp/DSSF35R | NK020 | [7 empty] | 235.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300103466 | vn0107276138 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI | Đấu thầu rộng rãi | 31/08/2023 | 477/QĐ-BV | 24/08/2023 | 4 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039423
Ghim khâu da | Chiếc | 120 | Mexico/ 528135/ Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v (A Teleflex Company) | [8 empty] | 330.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2300111301 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 716/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039424
Ghim khâu da (Stapler) | Cái | 3050 | Ký mã hiệu: 0402A35R ; - Hãng/nước sản xuất: Sunmedix Co., Ltd. - Hàn Quốc | 9021 | [7 empty] | 295.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2300381980 | vn3600360747 | Sở Y tế Đồng Nai | Đấu thầu rộng rãi | 21/08/2024 | 922/QĐ-SYT | 13/08/2024 | 3 | Thành phố Biên Hoà,Tỉnh Đồng Nai | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039425
Ghim khâu da (Stapler) 5.6 x 3.8 mm; 6.4mm x 4.0mm | Cái | 1000 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35W; 0402A35R | ACOS SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2023 trở về sau | Chất liệu kim bằng thép không rỉ (stainless steel) dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ.Có 2 kích thướt R và W loại 35 kim. Loại R: Chiều dài kim 5.5 mm; Chiều rộng kim 3.5 mm; Φ0.51mm Loại W: Chiều dài kim 7.0 mm; Chiều rộng kim 4.5 mm; Φ0.6mm Tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE | 230.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2500227170 | vn0301514496 | BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH | Đấu thầu rộng rãi | 02/08/2025 | 852/QĐ-BVCTCH | 02/08/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039426
Ghim khâu da (Stapler) 5.6 x 3.8 mm; 6.4mm x 4.0mm | Cái | 40 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35W/R | Ripe | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | 2024 | "Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. - Có hai loại kích thước: 6.4mm x 4.0mm x 0.57mm; 5.6mm x 3.8 mm x 0.57mm." | 125.000 | vn0110037404 | CÔNG TY TNHH MEDICAL TD | IB2500037631 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500037631_2504281749 | 28/04/2025 | 4 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039427
Ghim khâu da (Stapler) 5.6 x 3.8 mm; 6.4mm x 4.0mm | Cái | 500 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35W/RYPF-35R | Ripe | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | 2024 | * Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. * Có hai loại kích thước: 6.4mm x 4.0mm x 0.57mm; 5.6mm x 3.8 mm x 0.57mm. | 140.000 | vn0110037404 | CÔNG TY TNHH MEDICAL TD | IB2400298513 | vn1801211773 | BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ | Đấu thầu rộng rãi | 20/01/2025 | 37/QĐ-BVTĐHYDCT | 17/01/2025 | 3 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039428
Ghim khâu da (Stapler) 5.6 x 3.8 mm; 6.4mm x 4.0mm hoặc tương đương | Cái | 150 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35W; 0402A35R | ACOS SINGELUSE SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2024 trở về sau | - Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. - Có hai loại kích thước: 6.4mm x 4.0mm x 0.57mm; 5.6mm x 3.8 mm x 0.57mm. | 210.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2500083455 | vn0301261735 | Bệnh viện Thống Nhất | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2025 | KQ2500083455_2506131023 | 13/06/2025 | 2 | Quận Tân Bình,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039429
Ghim khâu da cỡ lớn số lượng 35 ghim kích thước khi chưa đóng là 13mm, khi đóng là 6.4mm dễ dàng thao ghim khi vết thương liền | Cái | 100 | Đài loan, DP0S1-SW , Taiwan surgical corporation | 90189090 | [7 empty] | 205.000 | vn0106896756 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG NGỌC | IB2300048000 | vnz000004557 | Bệnh viện 198, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2023 | 1110/QĐ-BV198-VTTB | 12/05/2023 | 1 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039430
Ghim khâu da cỡ rộng dùng để đóng da | Cái | 300 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35R; 0402A35W | ACOS SINGELUSE SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. - Có hai loại kích thước từ 6,4mm x 4,0mm x 0,57mm; 5,6mm x 3,8 mm x 0,57mm. | 295.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2400410893 | vn0302642067 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | 1270/QĐ-BVNĐ2 | 15/05/2025 | 3 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039431
Ghim khâu da cỡ rộng dùng để đóng da | Cái | 300 | Ký mã hiệu: 0402A35R; 0402A35W; Hãng sản xuất - Nước sản xuất: Sunmedix Co., Ltd. - Hàn Quốc | 9018 | [7 empty] | 320.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2300216976 | vn0302642067 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Đấu thầu rộng rãi | 06/03/2024 | 156/QĐ-BVNĐ2 | 27/02/2024 | 4 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039432
Ghim khâu da cỡ rộng dùng để đóng da | Cái | 150 | Sunmedix Co., Ltd - Hàn Quốc | 9018 | [7 empty] | 300.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2300093071 | vn0302642067 | Bệnh viện Nhi Đồng 2 | Đấu thầu rộng rãi | 25/08/2023 | 1332/QĐ-BVNĐ2 | 25/08/2023 | 2 | Quận 1,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039433
Ghim khâu da cỡ vừa số lượng 35 ghim kích thước khi chưa đóng là 11.6mm, khi đóng là 5.88 mm dễ dàng thao ghim khi vết thương liền | Cái | 100 | Đài loan, DP0S1-SR, Taiwan surgical corporation | 90189090 | [7 empty] | 205.000 | vn0106896756 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG NGỌC | IB2300048000 | vnz000004557 | Bệnh viện 198, Bộ Công an | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2023 | 1110/QĐ-BV198-VTTB | 12/05/2023 | 1 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039434
Ghim khâu da tự động 35 mũi | Cái | 1000 | TrungQuốc |  | QPW-35W | Qianjing | Qianjing |  |  | 2025 | Chất liệu ghim bằng thép không gỉ. Số lượng băng ghim: 35 ghim. Sử dụng để đóng vết mổ. Đạt chứng nhận:CE. (10-20 ghim công ty gửi tặng 01 tháo ghim) | 112.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2600094867 | vnz000039078 | Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm | Đấu thầu rộng rãi | 18/06/2026 | 1067/QĐ-BVĐHYD/LĐ | 18/06/2026 | 2 | Phường Hoàng Liệt,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039435
Ghim khâu da tự động 35 mũi | Cái | 1950 | Trung Quốc |  | DSSF35R DSSF35W | DSSF35R DSSF35W | Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd |  |  | 2025 | Chi tiết tại file đính kèm | 120.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2500062243 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 12/11/2025 | 4813/QĐ-BM | 12/11/2025 | 3 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039436
Ghim khâu da tự động 35 mũi | Cái | 1500 | Demophorius Lsd/Síp | [8 empty] | 235.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300313362 | vn0100923097 | Bệnh viện Bạch Mai | Đấu thầu rộng rãi | 31/03/2025 | 1961/QĐ-BM | 16/05/2024 | 2 | Quận Đống Đa,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039437
Ghim khâu da đầu | Cái | 6720 | Trung Quốc | 9018 | LMPF-35W | LMPF-35W | Changzhou Lookmed Medical Instrument Co., Ltd |  |  | 2025trở về sau | "Ghim khâu da với 35 ghim bằng thép không gỉ - Trọng lượng siêu nhẹ và thiết kế độc đáo. - Chiều rộng 7 mm ; Chiều cao 4,2mm - Đường kính 0,59 mm đến 0,61 mm. - Có tiệt trùng" | 104.000 | vn0107751471 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐÔNG | IB2600015258 | vn0101958173 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 16/04/2026 | 517/QĐ - NĐTW | 14/04/2026 | 2 | Xã Thiên Lộc,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039438
Ghim khâu da đầu | Cái | 400 | Trung Quốc | 9018 | PDSS35G | Single Use Skin Staplers | Victor Medical Instruments Co., Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu vết rạch trên da, sử dụng sau phẫu thuật để đóng vết thương, chất liệu bằng thép không gỉ. Gồm 35 ghim/cái. Đạt tiêu chuẩn: CE (Châu Âu) | 150.000 | vn0101642324 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN | IB2400462404 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 19/02/2025 | 158/QĐ-BVĐKXP | 18/02/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039439
Ghim khâu da đầu | Cái | 200 | Dtek/Sip/DSSF35W | [8 empty] | 235.000 | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300182411 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/11/2023 | 1681/QĐ-BVĐKXP | 16/11/2023 | 3 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039440
Ghim khâu da-P349.1 | Cái | 2000 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35W; 0402A35R | ACOS SINGELUSE SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. | 0402A35W; 0402A35R |  | 2023 | - Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ hoặc tương đương. - Kích thước: 6.4mmx4.0mm.0.57mm; 5.6mmx3.8mmx0.57mm | 295.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT | IB2400182191 | vn0301824642 | Bệnh viện Quận 11 | Đấu thầu rộng rãi | 08/11/2024 | 4297/QĐ-BV | 05/11/2024 | 4 | Quận 11,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; Stapler | 3 | 1 | K039441
Ghim đóng da, ghim khâu da các loại các cỡ | Cái | 100 | Trung Quốc | 9018 | PYPF-35A | PYPF-35A | Precision (Changzhou)Medical Instruments Co., Ltd |  | 240000798/PCBB-HCM | Năm 2024 trở về sau | "Ghim đóng da, ghim khâu da các loại các cỡ - Thành phần bao gồm: hộp lưu trữ ghim, miếng đẩy ghim, tay cầm có thể di chuyển, tay cầm cố định và ghim khâu (≥ 35 ghim khâu) các cỡ - Chiều rộng: 14mm - Đường kính: 0.6mm - Chiều cao: 3.8 mm - Kích thước hình thành chỉ khâu (L × h): 7.4×4.6 mm - Tiệt khuẩn" | 231.000 | vn0318027596 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BLUE OCEAN | IB2500364778 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 27/01/2026 | 42/QĐ-BVĐKPN | 26/01/2026 | 3 | Phường Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039511
Ghim đóng da, ghim khâu da các loại các cỡ | Cái | 100 | Trung Quốc | 3822 | RYPF-35R | Ripe | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | 2023-2024 | Thành phần bao gồm: hộp lưu trữ ghim, miếng đẩy ghim, tay cầm có thể di chuyển, tay cầm cố định và ghim khâu ( 35 ghim khâu) các cỡ | 140.000 | vn0110037404 | CÔNG TY TNHH MEDICAL TD | IB2400357805 | vn0304722303 | BỆNH VIỆN QUẬN PHÚ NHUẬN | Đấu thầu rộng rãi | 17/01/2025 | 19/QĐ-BVPN | 16/01/2025 | 3 | Quận Phú Nhuận,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da | 2 | 1 | K039512
Kìm tháo ghim | Cái | 12 | Ấn Độ |  | DEX | DEX | Healthium Medtech Limited |  |  | 2024 trở về sau | - Dùng để thao kim khâu da Dụng cụ tháo ghim khâu da bằng nhựa, kim loại. Hai tay cầm nối với nhau bằng trục xoay. | 68.000 | vn0107512970 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT ĐỨC | IB2500539640 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 12/02/2026 | 117/QĐ-BVHN ngày 12/02/2026 | 12/02/2026 | 3 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm | 2 | 1 | K046496
Kìm tháo ghim | Cái | 5 | Trung Quốc | 9018 | DSSC | Single Use Removers | Victor Medical Instruments Co., Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Kìm tháo ghim khâu da đầu, tương thích với ghim khâu da đầu. Đạt tiêu chuẩn CE |  | vn0101642324 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THANH XUÂN | IB2400462404 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 19/02/2025 | 158/QĐ-BVĐKXP | 18/02/2025 | 2 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm | 2 | 1 | K046497
Kìm tháo ghim | Chiếc | 10 | Dtek/Sip/DSSF35W | [9 empty] | vn0108447308 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU | IB2300182411 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 30/11/2023 | 1681/QĐ-BVĐKXP | 16/11/2023 | 3 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm | 2 | 1 | K046498
Kìm tháo ghim | Cái | 12 | Mexico/ 525980/ Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v (A Teleflex Company) | [8 empty] | 220.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2300111301 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 716/QĐ-BVHN | 04/08/2023 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm | 2 | 1 | K046499
Kìm tháo ghim | Cái | 800 | Changzhou Lookmed Medical Instrument Co., Ltd/Trung Quốc | [8 empty] | 50.000 | vn0102800541 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHAN ANH | IB2300012647 | vnz000012820 | Bệnh viện chấn thương - chỉnh hình Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 10/04/2023 | 115/QĐ- BVCTCH | 03/04/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm | 2 | 1 | K046500
Kìm đính da | Cái | 3000 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35R | Dụng cụ ghim da | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | Năm 2024 trở về sau | Dụng cụ khâu nối da tự động 35 ghim bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Khi ở vị trí đóng lại có 2 kích cở ghim là chiều cao chân ghim 4.2mm; và chiều ngang 6.9mm-chiều cao chân ghim 4.2mm, đường kính kim 0.58mm. | 145.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2400332697 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2024 | 3970/QĐ-BVTWCT | 25/12/2024 | 4 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kìm; Đính da | 3 | 1 | K046546
Kìm đính da | Cái | 600 | Ấn Độ |  | MSS35 | MSS35 | Meril Endo Surgery Pvt. Ltd |  |  | 2025 trở đi | Kìm đính da | 139.800 | vn0108943401 | CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA | IB2600089356 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 16/06/2026 | 305/QĐ-BV | 16/06/2026 | 3 | Phường Phúc Yên,Tỉnh Phú Thọ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kìm; Đính da | 2 | 1 | K046547
Kìm đính da | Cái | 250 | Trung Quốc | 9018 | "PHY-35-R PHY-35-W" | Kẹp bấm da dùng 01 lần tiệt trùng | Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd/ Trung Quốc |  |  | 20224 | Chất liệu kim bằng thép không rỉ (stainless steel) dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ. Thiết kế tay cầm theo dạng đường cong sinh học ( dạng cò súng dễ đè lực) , hỗ trợ bác sĩ thực hiện thao tác. Loại 35 kim. Chiều dài kim (sau khi bấm) 6.5 ± 0.02 mm Chiều rộng kim (sau khi bấm) 3.86 ± 0.02 mm Độ dày kim 0.67 ± 0.01 mm Tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn: ISO 13485 | 270.000 | vn0401791380 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GREEN MEDICAL | IB2400397929 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 30/12/2024 | 739/QĐ-BV | 10/12/2024 | 4 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kìm; kẹp; Đính da | 3 | 1 | K046548
Kìm đính da | Cái | 1000 | SSK-25W - Hãng sản xuất: Xi'an Kaydee - Nước sản xuất: Trung Quốc | 90189090 | [7 empty] | 180.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2300381848 | vn4100542483 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định | Đấu thầu rộng rãi | 05/07/2024 | 1373/QĐ-BVĐKT | 03/07/2024 | 3 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kìm; Đính da | 2 | 1 | K046549
Kìm đính da | Cái | 300 | Mani Hanoi Co., Ltd - Việt Nam | 9018 | [7 empty] | 286.000 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2300078857 | vn2500225781 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên | Đấu thầu rộng rãi | 08/08/2023 | 255/QĐ-BV | 31/07/2023 | 3 | Thành phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kìm; Đính da | 2 | 1 | K046550
Kẹp bấm da | Cái | 200 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35R/W | Ripe | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  | 230003023/PCBB-HN ngày 16/11/2023 | 2025 | Chất liệu thép không gỉ - Có 2 loại kích thước: 5.5mm x 3.5mm, 7.0mm x 4.5mm, Số ghim: 35 - Kim khâu có độ chính xác và an toàn, để lại sẹo nhỏ và gọn gàng. - Tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE (Hoặc tương đương) | 156.250 | vn0313501974 | CÔNG TY TNHH KIM PHARMA | IB2600191284 | vn1500236076 | Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long | Đấu thầu rộng rãi | 14/09/2026 | 1808//QĐ-BVĐK | 14/09/2026 | 3 | Phường Phước Hậu,Tỉnh Vĩnh Long | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046881
Kẹp bấm da | Cái | 2000 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Disposable Skin Staplers Manipler AZ | Công ty TNHH Mani Hà Nội |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thiết kế lực bấm nhẹ tay, kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, góc đặt thao tác lớn (khoảng 50°) giúp thoáng tầm nhìn khi thao tác khâu da. Dụng cụ khâu nối da tự động 35 ghim bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Kích thước kim : ⏀0.58mm x 6.9mm x 4.2mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2600193353 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2026 | 3581/QĐ-BVTWCT | 11/09/2026 | 2 | Phường Tân An,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | kẹp | 1 | 1 | K046882
Kẹp bấm da | Cái | 160 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Manipler DSX | Công ty TNHH Mani Hà nội |  |  | Từ năm 2023 trở về sau | Kẹp bấm da - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính ghim khoảng 0.58mm - Sau khi đóng: * Chiều dài ghim khoảng 6.9mm * Chiều cao khoảng 4.2mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO, CE | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2500278653 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 19/11/2025 | 3455/QĐ-BVĐHYD | 19/11/2025 | 3 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | kẹp | 1 | 1 | K046883
Kẹp bấm da | Cái | 500 | Trung Quốc |  | - | KHPF | Jiangsu Coopwin Med S&T Co., Ltd |  |  | ≥ 2024 | - Chất liệu thép không gỉ - Có 2 loại kích thước: 5.5mm x 3.5mm, 7.0mm x 4.5mm, Số ghim: 15/25/35/45/55 - Kim khâu có độ chính xác và an toàn, để lại sẹo nhỏ và gọn gàng. - Sản phẩm y tế vô trùng dùng một lần - Tiêu chuẩn CE | 120.000 | vn0303418205 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM DUY ANH | IB2400619052 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 12/05/2025 | KQ2400619052_2505120903 | 12/05/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046884
Kẹp bấm da | Cái | 1300 | -Hãng/ nước sở hữu: Xi'an Kaydee/ Trung Quốc -Hãng/ nước sản xuất: Xi'an Kaydee/ Trung Quốc -Mã hiệu SSK-35W | 90189090 | [7 empty] | 390.000 | vn0314868277 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ D.T.D | IB2300114530 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2023 | 410/QĐ-BVHM | 28/06/2023 | 1 | Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046885
Kẹp bấm da 35 kim | Cái | 2500 | Việt Nam | 90189090 | 35W | Kìm đính da ManiplerDSX | Công ty TNHH Mani Hà Nội |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Thiết kế lực bấm nhẹ tay (31.74 N), 6 bước nhả kim kiểu ratchet theo 1 hướng, ngăn ngừa lực phản hồi làm kẹt kim. Kích thước nhỏ gọn : 147*66*16.3mm Trọng lượng nhẹ : 41.2g Kích thước kim : ⏀0.58mm x 6.9mm x 4.2mm Đóng gói tiệt trùng sẵn | 180.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2400619052 | vn1800271748 | Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ | Đấu thầu rộng rãi | 12/05/2025 | KQ2400619052_2505120903 | 12/05/2025 | 2 | Quận Ninh Kiều,Thành phố Cần Thơ | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  | Có | kìm; kẹp; Đính da | 3 | 1 | K046886
Kẹp bấm da các cỡ | Cái | 500 | Trung Quốc | 9018 | SSK-35W | Xi'an Kaydee | Xi'an Kaydee |  |  | 2023 | Chất liệu kim bằng thép không rỉ (316L stainless steel) hoặc titanium tương tác với MRI. Có 3 kích thước R(5.4mm x 3.6mm), W(7.0mm x 4.0mm), H(7.0mm x 4.5mm) loại 35 kim. Tiêu chuẩn: CE, FDA. | 280.000 | vn0316155962 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y TẾ LINK | IB2400211148 | vn0304254750 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | Đấu thầu rộng rãi | 09/12/2024 | 1045/QĐ-BVHM | 09/12/2024 | 2 | Huyện Hóc Môn,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046887
Kẹp bấm da có chứa 35 kim bằng thép không gỉ | Cái | 35 | Mexico | 9018 | 528135 | Ghim khâu da - 528135 | Hudson Respiratory Care Tecate S.De R.L De C.v |  |  | 2023 | Dụng cụ khâu da cỡ vừa, dùng trong đóng da - Chứa 35 ghim đường kính 5,7mm x 3,9mm bằng thép không gỉ, với thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt để dễ dàng thao tác. - Tiêu chuẩn: ISO, FDA | 345.000 | vn0106606464 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ THỐNG NHẤT | IB2400037479 | vn0302133422 | Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 29/05/2024 | 375/QĐ-VT | 27/05/2024 | 2 | Quận 10,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; Khâu da; kẹp | 3 | 1 | K046888
Kẹp bấm da dùng 01 lần tiệt trùng | cái | 400 | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd - Trung Quốc | 9018 | [7 empty] | 177.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300359699 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 28/02/2024 | 172/QĐ-BV | 27/02/2024 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046889
Kẹp bấm da dùng 1 lần tiệt trùng | Cái | 3360 | Hàn Quốc | 9018 | 0402A35W; 0402A35R | ACOS SKIN STAPLER | Sunmedix Co., Ltd. |  |  | Năm 2023 trở về sau | - Chất liệu: nhựa y tế, thép không gỉ. - Có 3 kích thước 5.4mm x 3.6mm; 7.0mm x 4.0mm; 7.0mm x 4.5mm loại ≥35 kim. Tiệt trùng sẵn từng cái. Sai số kích thước cho phép 5% | 230.000 | vn0313296806 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT | IB2400600631 | vn0302203510 | BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG | Đấu thầu rộng rãi | 21/05/2025 | KQ2400600631_2505211340 | 21/05/2025 | 3 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp; Stapler | 2 | 1 | K046890
Kẹp bấm da dùng một lần trong phẫu thuật | Cái | 300 | Hãng, Nước sản xuất: Công ty TNHH Mani Hà Nội/ Việt Nam; Hãng, Nước chủ sở hữu: MANI, INC./ Nhật Bản; Mã hàng: 35W | 90189090 | [7 empty] | 200.000 | vn0310073590 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT AN PHA | IB2300386353 | vn0301465224 | Bệnh viện Nhân Dân Gia Định | Đấu thầu rộng rãi | 01/08/2024 | 1279/QĐ-BVNDGĐ | 24/07/2024 | 3 | Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K046891
Kẹp bấm da kèm dụng cụ tháo kẹp bấm da | Cái | 400 | Trung Quốc | 9018 | RYPF-35W | Dụng cụ ghim da | Jiangsu Ripe Medical Instruments Technology Co., Ltd |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chất liệu kim bằng thép không rỉ (stainless steel) dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ. Loại 35 kim. Chiều dài kim (sau khi bấm) 6.5 ± 0.02 mm Chiều rộng kim (sau khi bấm) 3.86 ± 0.02 mm Độ dày kim 0.67 ± 0.01 mm | 143.750 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500053627 | vnz000014785 | Bệnh viện quân y 17/Cục Hậu cần - Quân khu 5 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500053627_2506071808 | 07/06/2025 | 2 | Quận Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Ghim; kẹp | 2 | 1 | K046892
Kẹp bầm khâu da skin stapler | Hộp | 50 | Trung Quốc | 9018 | "PHY-35-R PHY-35-W" | Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd | Zener Medtec (Changzhou) Co., Ltd |  |  | 2024 | "Chất liệu kim bằng thép không rỉ (stainless steel) dùng trong phẫu thuật đóng vết thương giúp tiết kiệm thời gian phẫu thuật, an toàn và thẩm mỹ. Có 2 kích thướt R và W loại 35 kim.Tiệt trùng sẵn. Tặng kèm tháo kim " | 250.000 | vn0401791380 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GREEN MEDICAL | IB2400481246 | vn0305606821 | Bệnh viện Lê Văn Thịnh | Chào hàng cạnh tranh | 21/01/2025 | 69/QĐ-BVLVT | 21/01/2025 | 1 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | Khâu da; kẹp; Stapler | 3 | 1 | K046896
Kẹp kim bấm da | Cái | 500 | LOOKMED/Trung Quốc | 9018.90.90 | [7 empty] | 280.000 | vn0401340331 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÂN THÔNG | IB2300374495 | vnz000010856 | Bệnh viện thành phố Thủ Đức | Đấu thầu rộng rãi | 23/07/2024 | 1295/QĐ-BV; 1265/QĐ-BV | 16/07/2024 | 3 | Thành phố Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K048230
Kẹp kim bấm da | Cái | 5 | - Nhà sản xuất: Lookmed - Nước sản xuất: Trung Quốc - Ký mã hiệu: LMPF | [8 empty] | 280.000 | vn0300483319 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA | IB2300321118 | vn5800445906 | Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng | Đấu thầu rộng rãi | 23/04/2024 | 373/qĐ-bvđK | 17/04/2024 | 3 | Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng | Ngoại khoa | NG-MANIPLER | Kìm đính da |  |  | kẹp | 1 | 1 | K048231