## Danh sách hàng hóa
Thời gian xuất dữ liệu: 28/10/2026 11:06
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm
1 | Bộ Forcep | Bộ | 2 | Đức |  | Gồm nhiều mã hàng | Nopa | Nopa Instruments Medizintechnik GmbH |  |  | 2025 trở về sau | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và EU MDR. Xuất xứ: Đức Bộ Forcep gồm: - 1 Kẹp phẫu tích loại chuẩn thẳng ngàm có khía dài 160mm - 1 Nhíp phẫu tích thẳng, loại nhỡ ngàm có khía dài 160mm - 1 Nhíp phẫu tích Waugh thẳng ngàm có khía dài 200mm - 1 Nhíp phẫu tích Taylor đuôi vát gấp khuỷu ngàm có khía dài 175mm - 1 Nhíp phẫu tích Potts-Smith thẳng, ngàm có khía dài 180 mm - 1 Nhíp mô loại chuẩn ngàm có răng (1x2) dài 160mm - 1 Nhíp mô loại chuẩn ngàm có răng (2x3) chuẩn dài 160mm - 1 Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito mảnh thẳng đầu tù ngàm có khía dài 180mm - 1 Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito mảnh cong đầu tù ngàm có khía dài 180mm - 1 Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito thẳng ngàm có khía 1x2 răng dài 180mm - 1 Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito cong ngàm có khía 1x2 răng dài 180mm. | 8.800.000 | vn0107575699 | CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH | IB2600468276 | vnz000005676 | Bệnh viện Phụ sản Thái Bình | Đấu thầu rộng rãi | 01/10/2026 | 514/QĐ-BVPSTB | 01/10/2026 | 2 | Phường Trần Hưng Đạo,Tỉnh Hưng Yên
2 | Hàm forcep kẹp và phẫu tích lưỡng cực | Cái | 1 | Đức |  | 38610ML | 38610ML | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng thông tin hàng hóa dự thầu đính kèm E-HSDT | 28.754.550 | vn0101915194 | Liên danh Nhà thầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | IB2600296966 | vn0101437558 | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2026 | 1436/QĐ-PS | 19/08/2026 | 1 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
3 | Forcep kẹp | Cái | 1 | Đức |  | 11510C | 11510C | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng thông tin hàng hóa dự thầu đính kèm E-HSDT | 33.635.250 | vn0101915194 | Liên danh Nhà thầu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội | IB2600296966 | vn0101437558 | Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 19/08/2026 | 1436/QĐ-PS | 19/08/2026 | 1 | Phường Láng,Thành phố Hà Nội
4 | Kẹp mềm Forcep sinh thiết bàng quang | Cái | 1 | Việt Nam |  | M11.1041.3 | Mille | Công ty TNHH Mille Instruments |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Kẹp sinh thiết bàng quang mềm, dài 60cm Đường kính: 3 fr Chiều dài: 600mm (60cm) (±5%) Dùng để kẹp sỏi, sonde JJ và sinh thiết bàng quang Tiêu chuẩn chất lượng sản xuất: Vật liệu thép không rỉ chống lóa, chất lượng cao, bền bỉ, đạt tiêu chuẩn ASTM-F899-20, ISO 7153-1, EN ISO 7153-1, EN ISO 21850-1:2020 Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 Sản phẩm có khắc mã số sản phẩm, logo hãng xuất xứ, năm xuất xứ, mã QR (data matrix) theo yêu cầu" | 11.760.000 | vn0315730024 | CÔNG TY TNHH MILLE INSTRUMENTS | IB2600137665 | vn0301514626 | Bệnh Viện An Bình | Đấu thầu rộng rãi | 01/07/2026 | 990/QĐ-BVAB | 01/07/2026 | 2 | Phường An Đông,Thành phố Hồ Chí Minh
5 | Forcep giác mạc thẳng | Cái | 1 | Nga |  | F-0581T F-058T F-059T | Cilita/ Nga | Cilita |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh giác mạc Bonn Đầu thẳng, mấu 1x2, 0,12mm Cán dẹt, tổng chiều dài 110mm/ 94mm/ 72mm Chất liệu: Titan Hãng sản xuất: Cilita Xuất xứ: Nga | 6.027.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600073574 | vnz000009769 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÙ LAO MINH | Chào hàng cạnh tranh | 02/04/2026 | 284/QĐ-BVĐKKVCLM | 02/04/2026 | 2 | Xã Mỏ Cày,Tỉnh Vĩnh Long
6 | Vỏ ngoài forcep lưỡng cực cỡ 3mm | Chiếc | 3 | Đức | 9018 | 26184HS | 26184HS | Karl Storz SE & Co KG / Đức |  |  | 2025 | Vỏ ngoài, dùng cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 3mm, chiều dài 30cm | 1.487.000 | vn0109605941 | LIÊN DANH THIÊN PHÚC - THĂNG LONG | IB2500512147 | vnz000013702 | Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2026 | 80/QĐ-BVSNBNS2 | 22/01/2026 | 1 | Phường Võ Cường,Tỉnh Bắc Ninh
7 | Vỏ ngoài forcep lưỡng cực cỡ 5mm | Chiếc | 2 | Đức | 9018 | 26276A | 26276A | Karl Storz SE & Co KG / Đức |  |  | 2025 | Vỏ ngoài, dùng cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm. chiều dài 33cm | 1.527.000 | vn0109605941 | LIÊN DANH THIÊN PHÚC - THĂNG LONG | IB2500512147 | vnz000013702 | Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2026 | 80/QĐ-BVSNBNS2 | 22/01/2026 | 1 | Phường Võ Cường,Tỉnh Bắc Ninh
8 | Vỏ trong forcep lưỡng cực | Chiếc | 2 | Đức | 9018 | 26276B | 26276B | Karl Storz SE & Co KG / Đức |  |  | 2025 | Vỏ trong, cho dụng cụ lưỡng cực, cỡ 5mm, chiều dài 33cm | 1.595.000 | vn0109605941 | LIÊN DANH THIÊN PHÚC - THĂNG LONG | IB2500512147 | vnz000013702 | Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2 | Đấu thầu rộng rãi | 22/01/2026 | 80/QĐ-BVSNBNS2 | 22/01/2026 | 1 | Phường Võ Cường,Tỉnh Bắc Ninh
9 | Atery Forcep cong 16 cm | Cái | 10 | Đức |  | 536916 | 536916 | KARL STORZ SE & CO. KG |  |  | 2024 trở đi | Theo bảng đáp ứng cấu hình thông số kỹ thuật chi tiết đính kèm | 3.137.000 | vn0101508914 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | IB2500340940 | vn0101650822 | Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 851/QĐ-TMH | 31/12/2025 | 2 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
10 | Atery Forcep cong 16 cm | Cái | 8 | Đức | 9018 | 15-043-16 | 15-043-16 | AS Medizintechnik - Đức |  |  | Năm 2024 trở về sau | Kẹp động mạch Kelly-Rankin (tương đương kẹp Kelly), mảnh, cong, dài 160 mm | 1.032.000 | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | IB2500340940 | vn0101650822 | Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 851/QĐ-TMH | 31/12/2025 | 2 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
11 | Atery Forcep cong 14 cm | Cái | 12 | Đức | 9018 | 15-053-14 | 15-053-14 | AS Medizintechnik - Đức |  |  | Năm 2024 trở về sau | Kẹp động mạch Kelly, mảnh, cong, dài 140 mm | 939.000 | vn0106756501 | CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ MINH LONG | IB2500340940 | vn0101650822 | Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 851/QĐ-TMH | 31/12/2025 | 2 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
12 | Atery Forcep cong 14 cm | Cái | 10 | Đức |  | 536914 | 536914 | KARL STORZ SE & CO. KG |  |  | 2024 trở đi | Theo bảng đáp ứng cấu hình thông số kỹ thuật chi tiết đính kèm | 2.746.000 | vn0101508914 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC GIA | IB2500340940 | vn0101650822 | Bệnh viện Tai Mũi Họng TW | Đấu thầu rộng rãi | 31/12/2025 | 851/QĐ-TMH | 31/12/2025 | 2 | Phường Kim Liên,Thành phố Hà Nội
13 | Forcep rút chỉ (Panh rút chỉ giác mạc) | Cái | 2 | Pakistan |  | 37_471 | Panh giác mạc | Prime Tech Surgico - Pakistan |  |  | 2025 | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 . | 45.000 | vn3301068656 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2500507494 | vn3300856076 | TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG ĐIỀN | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2025 | 1447/QĐ-TTYT | 08/12/2025 | 2 | Xã Quảng Điền,Thành phố Huế
14 | Forcep vi phẫu đầu phủ bụi kim cương | Cái | 4 | Đức | 9018 | FM003R | Kẹp vi phẫu Mueller | AESCULAP AG |  |  | 2025 trở về sau | Kẹp vi phẫu Mueller, đầu thẳng, cán tròn, dài 110 mm, ngàm rộng 0,30mm Chất liệu: thép không gỉ. Có giấy chứng nhận về nguyên liệu sản xuất từ chính hãng, tuân theo tất cả các tiêu chuẩn sau: Din EN ISO 7153-1 / F 899-7 và DIN EN ISO 13402 - Xuất xứ G7; có tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ (C/O) | 11.020.000 | vn0401419711 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẢI CA | IB2500345084 | vn0401494564 | Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng | Đấu thầu rộng rãi | 02/12/2025 | 539/QĐ-BVPSNĐN | 02/12/2025 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng Phường Ngũ Hành Sơn,Thành phố Đà Nẵng
15 | Forcep lấy bệnh phẩm | Cái | 1 | Đức |  | 33532FS | 33532FS | KARL STORZ SE & CO. KG |  |  | 2025 trở về sau | Chi tiết theo Bảng đáp ứng kỹ thuật chi tiết đính kèm | 27.000.000 | vn0101915194 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH KHANG | IB2500378497 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2025 | 452/QĐ-BVQY | 21/11/2025 | 2 | Phường Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
16 | Nhíp đốt | Cái | 40 | Đức | 9018 | 57.824.16 | Bipolar Forcep 16 cm, bayonet 1,0 mm Tip | Anton Hipp GmbH |  | 180000044/PCBA-HCM | 2025 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 11.550.000 | vn0303445745 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | IB2500366893 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 6095/QĐ-BVCR | 18/11/2025 | 5 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
17 | Kẹp Lahey (Bóc tách) | Cái | 45 | Đức | 9018 | AC 511.19 | Lahey Artery Forcep 19cm,curved | CEATEC Medizintechnik GmbH |  | 250000685/PCBA-HCM | Năm 2024 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 1.167.600 | vn4100730085 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ THẮNG LỢI | IB2500366893 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 6095/QĐ-BVCR | 18/11/2025 | 5 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
18 | Nhíp vi phẫu thẳng Jacobson | Cái | 25 | Đức | 9018 | 3.812.18 | SUTURE TYING FORCEP Micro, 18cm, 0.8mm, smooth jaws | Anton Hipp GmbH |  | 170002886/PCBA-HCM | 2025 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 6.930.000 | vn0303445745 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG | IB2500366893 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 18/11/2025 | 6095/QĐ-BVCR | 18/11/2025 | 5 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
19 | Kẹp có răng (Halsted Forcep) | Cái | 4 | Nga |  | F-121S | Cilita | Cilita |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Kẹp Halstead Cong Tổng chiều dài 100mm Chất liệu: thép không gỉ | 1.785.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
20 | Panh giác mạc (Bonn forcep) | Cái | 10 | Mỹ | 90185000 | 4-058T | Rumex | Rumex |  |  | 2024-2025 | Kẹp giác mạc, thẳng, kiểu Bonn catalano 1x2 răng kích thước 0.12mm, tay cầm tròn, dài 105mm, bằng ti tan. | 6.877.500 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
21 | Forcep giữ cơ – trái (Muscle Forcep) | Cái | 4 | Nga |  | F-132T | Cilita | Cilita |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Kẹp cơ Jameson Tổng chiều dài 100mm Chất liệu: Titan Bên trái, có khóa Cỡ trẻ em Hàm kẹp 9mm 4 mấu | 5.460.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
22 | Kẹp có răng (Halsted Forcep) | Cái | 4 | Nga |  | F-120S | Cilita | Cilita |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Kẹp Halstead Thẳng Tổng chiều dài 100mm Chất liệu: thép không gỉ | 1.785.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
23 | Forcep giữ cơ – phải (Muscle Forcep) | Cái | 4 | Nga |  | F-133T | Cilita | Cilita |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Kẹp cơ Jameson Tổng chiều dài 100mm Chất liệu: Titan Bên phải, có khóa Cỡ trẻ em Hàm kẹp 9mm 4 mấu | 5.460.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
24 | Panh giác mạc (Bonn forcep) | Cái | 10 | Mỹ | 90185000 | 4-0551T | Rumex | Rumex |  |  | 2024-2025 | Kẹp giác mạc, thẳng, kiểu Bonn catalano 1x2 răng kích thước 0.12mm, tay cầm tròn, dài 105mm, bằng ti tan. | 6.856.500 | vn0302438819 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
25 | Hàm forcep kẹp và phẫu tích Kelly | Cái | 4 | Đức |  | 33310ML | 33310ML | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
26 | Hàm forcep kẹp ruột, có mở lỗ | Cái | 4 | Đức |  | 33310C | 33310C | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
27 | Hàm forcep kẹp có cửa sổ | Cái | 4 | Đức |  | 33310ON | 33310ON | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
28 | Hàm forcep kẹp và phẫu tích, hàm chắc khoẻ | Cái | 4 | Đức |  | 33310UL | 33310UL | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
29 | Hàm forcep kẹp nhiều răng | Cái | 4 | Đức |  | 33310ME | 33310ME | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
30 | Hàm forcep kẹp, mở cửa sổ | Cái | 4 | Đức |  | 33310OD | 33310OD | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  | Năm 2024 trở về sau | Chi tiết xem tại Bảng số 2: Bảng kê khai đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đính kèm trong E-HSDT | 10.150.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2400563195 | vn0101411983 | Bệnh viện E | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2025 | KQ2400563195_2505211415 | 22/05/2025 | 2 | Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội
31 | Hàm forcep lưỡng cực | Chiếc | 2 | Karl Storz |  | 26176HW | 26176HW | Đức |  |  | 2023 trở đi | Hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | 9.600.000 | vn2400892767 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN | IB2400546170 | vn2400479454 | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VIỆT YÊN | Đấu thầu rộng rãi | 24/01/2025 | KQ2400546170_2501240845 | 24/01/2025 | 3 | Thị xã Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang
32 | Forcep gắp sỏi và sonde JJ nội soi | Cái | 2 | Đức |  | 74-600-05 | 74-600-05 | AMNOTEC International Medical GmbH |  |  | 2024 trở về sau | Đường kính 1.0 mm, cỡ 3CH, chiều dài: 60 cm, hàm hoạt động kép, thân mềm. | 16.700.000 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2400490120 | vn4600543421 | Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 02/01/2025 | 01/QĐ-BVGT | 02/01/2025 | 2 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên
33 | Hàm forcep lưỡng cực | Cái | 1 | Đức |  | 26276A | KARL STORZ SE & CO. KG | KARL STORZ SE & CO. KG |  |  | 2024 trở đi | Vỏ ngoài forceps dài 33cm, cỡ 5 mm | 2.120.000 | vn0101098538 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT | IB2400400636 | vn2300305983 | Trung tâm y tế thị xã Thuận Thành | Đấu thầu rộng rãi | 29/11/2024 | Số 734/QĐ-TTYTTT ngày 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2 | Thị xã Thuận Thành,Tỉnh Bắc Ninh
34 | Hàm forcep lưỡng cực | Chiếc | 2 | Karl Storz |  | 26176HW | 26176HW | Đức |  |  |  | Hàm bản rộng 3 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm | 9.600.000 | vn2400892767 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN | IB2400413250 | vnz000006446 | Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang | Chào hàng cạnh tranh | 20/11/2024 | 1040/QĐ-BVUB | 19/11/2024 | 2 | Thành phố Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
35 | Forcep | cái | 2 | Pakistan | 9018 | 63-200 | 63-200 | Prime Tech Surgico |  |  |  | Kích thước: 27-44cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. Năm sản xuất thiết bị: 2023 trở về sau. Mới 100% | 1.370.250 | vn0101896657 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH | IB2400299143 | vnz000013702 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 08/10/2024 | 851/QĐ-BVSN | 07/10/2024 | 1 | Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh
36 | Bộ ống soi bàng quang rút sonde JJ và Forcep gắp dị vật đi kèm | Bộ | 1 | Thụy Sĩ, Đức |  | 27005CA, 27026DK, 27026BK, 27026EF, 27025G, 27177A, 27175A | 27005CA, 27026DK, 27026BK, 27026EF, 27025G, 27177A, 27175A | Karl Storz |  |  |  | Theo Bảng chào đáp ứng thông số kỹ thuật | 290.000.000 | vn2801615584 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH | IB2400124531 | vn3702207360 | Bệnh viện Quân y 4 - Cục Hậu cần - Quân đoàn 4 | Đấu thầu rộng rãi | 24/06/2024 | 364/QĐ-BV4 | 24/06/2024 | 1 | Thành phố Dĩ An,Tỉnh Bình Dương
37 | Forcep lấy bệnh phẩm | Cái | 1 | Đức |  | 33532FS | KARL STORZ SE & Co. KG | KARL STORZ SE & Co. KG |  |  |  | Xoay được, 2x3 răng, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm, gồm 3 phần: tay cầm (33132), vỏ ngoài (33500), hàm dụng cụ (33510FS) - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Sản xuất năm 2023 trở về sau | 27.500.000 | vn0108645966 | LIÊN DANH MAXMED - QUỐC KHÁNH | IB2400040525 | vn2700961436 | Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần-Kỹ Thuật, Quân đoàn 12 | Đấu thầu rộng rãi | 13/05/2024 | 388/QĐ-BV | 13/05/2024 | 1 | Thành phố Ninh Bình,Tỉnh Ninh Bình
38 | Forcep lấy bệnh phẩm | Cái | 1 | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu: 33532FS Hãng sản xuất: Karl Storz SE & Co. KG Nước sản xuất: Đức | 9018 |  |  |  | 33532FS | 220002807/PCBB-HCM | 2023 | Xoay được, 2x3 răng, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm, gồm 3 phần: tay cầm (33132), vỏ ngoài (33500), hàm dụng cụ (33510FS) - Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương - Sản xuất năm 2023 trở về sau | 28.000.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2300391693 | vnz000005189 | Bệnh Viện Quân Y 105 | Đấu thầu rộng rãi | 22/04/2024 | 139/QĐ-BVQY | 15/04/2024 | 2 | Thị xã Sơn Tây,Thành phố Hà Nội
39 | Forcep gắp sỏi | Cái | 1 | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu: 27424F Hãng sản xuất: BENTEC Endoscopy GmbH Nước sản xuất: Đức | 9018 |  |  |  | Ký mã hiệu/Nhãn hiệu: 27424F Hãng sản xuất: BENTEC Endoscopy GmbH Nước sản xuất: Đức |  | 2023-2024 | Forceps gắp sỏi cỡ 4 Fr, thân cứng, chiều dài 60 cm, hàm hoạt động kép, sử dụng với ống soi niệu quản bể thận. Phù hợp với hệ thống phẫu thuật nội soi Stryker | 27.474.000 | vn0101147344 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ | IB2300389831 | vnz000017238 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | Đấu thầu rộng rãi | 02/04/2024 | 286/QĐ- BVĐKXP | 29/03/2024 | 1 | Quận Ba Đình,Thành phố Hà Nội
40 | Forcep kẹp kim, đầu dẹt, hàm hoạt động đơn, đường kính 5mm, hàm dài 13mm, chiều dài làm việc 330mm. Sử dụng với: - Tay cầm có khóa, có cổng kết nối đơn cực - Vỏ ngoài cách điện, đường kính 5mm, dài 330mm | Cái | 4 | Model: 13-1351XPI Hãng sản xuất: Ackermann Instrumente GmbH Xuất xứ: Đức | 9018 | [7 empty] | 11.500.000 | vn0107584862 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆTNAM | IB2300382314 | vnz000016453 | Bệnh viện Hữu Nghị | Đấu thầu rộng rãi | 19/02/2024 | 91/QĐ-BVHN | 19/02/2024 | 1 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
41 | Kìm mang kim vi phẫu | Cái | 1 | - Quốc gia: Nga - Hãng sản xuất:Cilita LLC - Ký mã hiệu:Kềm nhổ răng Extraction Forcep N-045T | [8 empty] | 6.520.000 | vn0107651607 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DSC VIỆT NAM | IB2300336403 | vn1000586410 | Bệnh viện đa khoa Thái Ninh | Đấu thầu rộng rãi | 25/01/2024 | 26/QĐ-BVTN | 16/01/2024 | 2 | Tỉnh Thái Bình
42 | Forcep gắp sỏi niệu quản | Cái | 1 | Maxer - Đức | [8 empty] | 16.800.000 | vn0107699091 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ADC | IB2300209404 | vn4600543421 | Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên | Đấu thầu rộng rãi | 21/09/2023 | 1271/QĐ-BVGT | 19/09/2023 | 1 | Thành phố Thái Nguyên,Tỉnh Thái Nguyên