## Danh sách hàng hóa
Thời gian xuất dữ liệu: 28/10/2026 11:07
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm
1 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 1400 | Italy |  | AK-1670G | AKTIVE | AKTIVE s.r.l |  |  | 2025 trở về sau | - Có 18 đòn bẩy. - Các đòn bẩy nằm trên tay cầm được thiết kế tiện dụng cho phép cầm nắm xoay 360° và giúp thao tác đóng mở dễ dàng mọi lúc. - Tay cầm bằng polymer ABS - Kích cỡ 23 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng. - Vô trùng - Đạt tiêu chuẩn CE | 3.030.000 | vn0315112885 | CÔNG TY TNHH NT SOLUTIONS | IB2500489278 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2026 | 1254/QĐ-BVM | 22/07/2026 | 2 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
2 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 300 | Hoa kỳ |  | 12-410-25DP | 12-410-25DP | Rumex International Ltd |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | - Có 18 đòn bẩy. - Dẫn động xoay tự do 360 độ - Tay cầm bằng polymer - Kích cỡ 25 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng - Vô trùng - Xuất xứ: Nhóm nước G7 | 3.360.000 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500489278 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 22/07/2026 | 1254/QĐ-BVM | 22/07/2026 | 2 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
3 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu thẳng có khía có cán tháo lắp | Cái | 85 | Mỹ |  | VS0752.23/ VS0753.23 | Vortex/ Mỹ | Vortex |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh nội nhãn ACTU8 Talon ILM 23G/ ACTU8 TALON Pro-Grip 23G Kiểm soát áp lực linh hoạt Cải thiện khả năng quan sát Giảm thiểu sự xé rách màng Tăng lực tác dụng Tất cả các lợi ích của tay cầm ACTU8 Phần đuôi có thể tháo rời Ứng dụng linh hoạt trong nhiều trường hợp như: bóc màng ILM, ERM, PVR, IOL rơi, và màng võng mạc do tiểu đường Có sẵn các độ dài tiêu chuẩn và độ dài cho mắt cận thị. Đóng gói vô trùng, hộp / 5 cái Xuất xứ: G7 | 4.305.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600124454 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 08/06/2026 | 604/QĐ-BVMTW | 08/06/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
4 | Đầu kẹp bóc màng ngăn trong 23G đầu hình càng cua (EndGrasping/ end - gripping) có cán tháo lắp | Cái | 150 | Mỹ |  | VS0743.23 | Vortex/ Mỹ | Vortex |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh nội nhãn ACTU8 End Grip 23G Tay cầm thiết kế tinh giản, độ nhạy cao 8 đòn bẩy riêng biệt, thao tác 360 độ Bề mặt không loá Kích cỡ 23ga Đóng gói vô trùng, hộp / 5 cái Phần đuôi có thể tháo rời Xuất xứ: G7 | 3.255.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600124454 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 08/06/2026 | 604/QĐ-BVMTW | 08/06/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
5 | Đầu kẹp bóc màng ngăn trong 25G đầu hình càng cua (EndGrasping/ end gripping) có cán tháo lắp | Cái | 70 | Mỹ |  | VS0743.25 | Vortex/ Mỹ | Vortex |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh nội nhãn ACTU8 End Grip 25G Tay cầm thiết kế tinh giản, độ nhạy cao 8 đòn bẩy riêng biệt, thao tác 360 độ Bề mặt không loá Kích cỡ 25ga Đóng gói vô trùng, hộp / 5 cái Phần đuôi có thể tháo rời Xuất xứ: G7 | 4.305.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600124454 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 08/06/2026 | 604/QĐ-BVMTW | 08/06/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
6 | Kẹp bóc màng 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 30 | Mỹ |  | VS0744.23 | Vortex/ Mỹ | Vortex Surgical, Inc |  | 250004231/PCBB-HN | Từ năm 2025 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 3.255.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2600035199 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 2201/QĐ-BVCR | 20/05/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
7 | Bóc tách màng xương 2 đầu | Cái | 80 | Nhật Bản | 9018 | 15131; 15141 | YDM Corporation | YDM Corporation |  |  | 2024-2025 | Vật liệu thép không gỉ, 2 đầu làm việc cong nhẹ, kích thước đường kính đầu ~ 5mm và ~8mm. Hấp tiệt trùng được ở 135°C | 1.942.500 | vn0304333610 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT ĐẠI TẤN | IB2500536051 | vn0101486675 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2026 | 373/QĐ-BVRHMTWHN | 25/03/2026 | 3 | Phường Hoàn Kiếm,Thành phố Hà Nội
8 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) cán liền | cái | 160 | Vương Quốc Anh; Hoa Kỳ | 9018 | 12-410-23D; 12-410-23DP | 12-410-23D; 12-410-23DP | Rumex International Ltd |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 23G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end-grasping/end - gripping) | 2.255.400 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2500602738 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2026 | 188/QĐ-BVMTW | 11/03/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
9 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) cán liền | Cái | 35 | Vương Quốc Anh | 9018 | 12 - 410-25D | 12 - 410-25D | Rumex International Ltd |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 25G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end-grasping/ end gripping) | 2.368.170 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2500602738 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2026 | 188/QĐ-BVMTW | 11/03/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
10 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu thẳng có khía cán liền | Cái | 135 | Vương Quốc Anh | 9018 | 12-304-23D | 12-304-23D | Rumex International Ltd |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | - Đảm bảo vô khuẩn- Loại 23G- 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối)- Hình dạng đầu: đầu thẳng, có khía (Serrated) | 2.368.170 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2500602738 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2026 | 188/QĐ-BVMTW | 11/03/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
11 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 25G đầu thẳng có khía cán liền | Cái | 35 | Vương Quốc Anh | 9018 | 12-304-25D | 12-304-25D | Rumex International Ltd |  |  | Sản xuất từ năm 2025 trở đi | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 25G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, có khía (Serrated) | 2.368.170 | vn0101585073 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN | IB2500602738 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 11/03/2026 | 188/QĐ-BVMTW | 11/03/2026 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
12 | Bóc tách màng xương | Cái | 44 | Hàn Quốc | 9018 | EP9 | Osung MND | Osung MND Co., Ltd |  |  | 2025 trở về sau | Kích thước lưỡi 8,2 mm (rộng) & 4,2 mm (nhọn) Chức năng Tách mô mềm, giữ mô cách xa vị trí phẫu thuật Chất liệu Thép không gỉ y tế, tiệt trùng được Ưu điểm Đa dụng, thiết kế tiện thao tác + bền theo thời gian Tiêu chuẩn chất lượng ISO | 750.000 | vn0312439106 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT | IB2500418495 | vn0302436748 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 21/01/2026 | 52/QĐ-RHMTW | 21/01/2026 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
13 | Panh bóc màng | Cái | 20 | Pháp |  | S9.6017.23 S9.6012.23 S9.6013.23 | FCI S.A.S/ Pháp | FCI S.A.S |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh bóc màng Cỡ 23G Đầu thiết kế cải tiến chống rách màng Trọng lượng kẹp tối đa 100 gram Điều khiển tay cầm dễ dàng chỉ với lực ép nhỏ Chiều dài ngắn, cho khả năng điều khiển tối ưu Đầu tip không bị xê dịch lên xuống khi sử dụng Vô trùng, sử dụng 1 lần | 2.835.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
14 | Kẹp bóc màng thẳng | Cái | 30 | Đức | 9018 | G-46341 | G-46341 | Geuder AG |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Kẹp bóc màng thẳng 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc, kích thước phần kẹp 0.2 mm x 0.05 mm.Phù hợp với máy cắt dịch kính Megatron S4 | 2.700.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500460378 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9530/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
15 | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 50 | Mỹ |  | VS0744.23/ VS0743.23 | Vortex | Vortex Surgical, Inc |  |  | Từ năm 2025 trở về sau | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc. Cỡ 23G 8 đòn bẩy riêng biệt, thao tác 360 độ Trục chống chói Phần đuôi có thể tháo rời Thiết kế để kẹp và giữ màng ngăn trong Phù hợp sử dụng cho màng ngăn trong và màng trước võng mạc Chất liệu phần hoạt động: thép không gỉ Chất liệu phần tay cầm: ABS, Polypropylene Đóng gói vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA Xuất xứ: G7 | 4.620.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500484361 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 20/12/2025 | 389/QĐ-BVM | 20/12/2025 | 2 | Phường Vinh Phú,Tỉnh Nghệ An
16 | Kẹp bóc màng 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 20 | Pháp |  | S9.6012.23 | DISPOSABLE MACULORHEXIS FORCEPS, 23G | FCI S.A.S |  | 220001734/PCBB-HN | Từ năm 2025 trở về sau | Theo quy định tại E-HSMT | 3.255.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500459590 | vn0301465062 | Bệnh Viện Chợ Rẫy | Đấu thầu rộng rãi | 08/12/2025 | 6449/QĐ-BVCR | 08/12/2025 | 2 | Phường Chợ Lớn,Thành phố Hồ Chí Minh
17 | Cây bóc tách màng xương, nướu | Cái | 52 | Ý |  | 882 | Medesy S.r.l | Medesy S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Cây bóc tách màng xương, bóc tách nướu vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài: 10cm và 12cm, có vân chống trơn trượt. - 2 đầu bóc tách nhiều hình dạng: tam giác, hình lòng máng, nhọn, tròn. - Độ dày từ 3.0 đến 10mm (gồm các cỡ: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 7.0; 7.5; 8.0; 10mm) - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | 969.000 | vn0312367236 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HẢI AN | IB2500184457 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 03/09/2025 | 2557/QĐ-BVĐHYD | 03/09/2025 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
18 | Cây bóc tách màng xương | Cái | 4 | Pakistan | 9018 | 28.0524.01 | 28.0524.01 | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/Pakistan |  |  | 2024 trở về sau | Dụng cụ róc màng xương Langenbeck thẳng 16x190mm Chất liệu thép không rỉ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. CE Xuất xứ tạiHilbro Instruments (Pvt) Ltd/Pakistan | 401.940 | vn4101361842 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO HÂN | IB2500218650 | vn4100384484 | Trung tâm y tế thành phố Quy Nhơn | Đấu thầu rộng rãi | 12/08/2025 | 102/QĐ-TTYT | 12/08/2025 | 2 | Thành phố Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định
19 | Cây bóc tách màng xương | cái | 10 | Ý |  | 851/HP3,851/HP3 Ti,872/P14,850-884,854/H02,877/HK4… | Dụng cụ tách bóc | MEDESY S.r.l |  |  | 2024 trở về sau | Cây bóc tách màng xương, bóc tách nướu vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài từ 10, 12cm, có vân chống trơn trượt - 2 đầu bóc tách nhiều hình dạng: tam giác, hình lòng máng, nhọn, tròn. - Kích thước đầu bóc tách từ 3.5mm, 4mm, 4.5mm - Độ dày: từ 4mm, 4.5mm, 7mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | 970.000 | vn0101849706 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HOÁ CHẤT HOÀNG PHƯƠNG | IB2500206604 | vn5000230563 | Trung tâm y tế huyện Hàm Yên | Đấu thầu rộng rãi | 30/06/2025 | KQ2500206604_2506301143 | 30/06/2025 | 2 | Huyện Hàm Yên,Tỉnh Tuyên Quang
20 | Panh bóc màng võng mạc | Cái | 20 | Pháp |  | S9.6018.23 S9.6018.25 | FCI/ Pháp | FCI |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc. Cỡ 23G/25G Đầu kẹp có nhám siêu nhỏ Cơ chế bóp kích hoạt 360 độ, 12 đòn bẩy Đầu 3D chống rách, lực kẹp 100 gram Cần ít lực để bóp, điều khiển Cán nhựa, phần chuôi có thể tháo rời để tiện sử dụng Chất liệu: Cán nhựa, phần đầu thép không gỉ Đóng gói vô trùng, hộp / 5 cái | 3.990.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500104351 | vn0103599265 | Bệnh viện Quân Y 103 | Đấu thầu rộng rãi | 10/06/2025 | KQ2500104351_2506091725 | 10/06/2025 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
21 | Đầu kẹp bóc màng ngăn trong 23G đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) có cán tháo lắp | Cái | 150 | Đức |  | G-46341 | G-46341 | Geuder AG |  |  | Từ 2024 trở về sau | -Đảm bảo vô khuẩn - Loại 23G - Đầu rời, không liền cán - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end gripping) | 2.700.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
22 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) cán liền | Cái | 30 | UNITED STATES | 9018 | 12-410-25DP | 12-410-25DP | Rumex International Co. |  |  | 2023 | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 25G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end-grasping/ end gripping) | 2.599.800 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
23 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu vát cán liền | Cái | 30 | Pháp |  | S9.6017.23 | FCI/ Pháp | Pháp |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Cỡ 23G. Đầu/hàm kẹp vát Tano Đầu thiết kế cải tiến chống rách màng Trọng lượng kẹp tối đa 100 gram Cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối (Thể hiện qua hình ảnh trên Catalog) Cán bóp, cần ít lực để điều khiển tối ưu Đầu kẹp độ chính xác cao, không bị trượt về phía trước / sau Đóng gói vô trùng Xuất xứ: G7 | 2.793.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
24 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) cán liền | Cái | 50 | UNITED STATES | 9018 | 12-410-23DP | 12-410-23DP | Rumex International Co. |  |  | 2023 | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 23G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end-grasping/end - gripping) | 2.349.900 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
25 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu thẳng có khía cán liền | Cái | 30 | Pháp |  | S9.6011.23 | FCI/ Pháp | Pháp |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Cỡ 23G. Đầu/hàm kẹp thẳng có khía Đầu thiết kế cải tiến chống rách màng Trọng lượng kẹp tối đa 100 gram Cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối (Thể hiện qua hình ảnh trên Catalog) Cán bóp, cần ít lực để điều khiển tối ưu Đầu kẹp độ chính xác cao, không bị trượt về phía trước / sau Đóng gói vô trùng Xuất xứ: G7 | 2.793.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
26 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 25G đầu thẳng có khía cán liền | Cái | 30 | UNITED KINGDOM | 9018 | 12-304-25D | 12-304-25D | Rumex International Ltd |  |  | 2023 | Đảm bảo vô khuẩn - Loại 25G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu thẳng, có khía (Serrated) | 2.349.900 | vn0107328308 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
27 | Đầu kẹp bóc màng ngăn trong 25G đầu hình càng cua (End-Grasping/end -gripping) có cán tháo lắp | Cái | 70 | Đức |  | G-46541 | G-46541 | Geuder AG |  |  | Từ 2024 trở về sau | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 25G -Đầu rời, không liền cán - Hình dạng đầu: đầu thẳng, hình càng cua (end gripping) | 4.350.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
28 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 25G đầu vát cán liền | Cái | 30 | Mỹ | 9018 | VS0744.25 | Vortex | Vortex Surgical |  |  | Từ năm 2024 trở đi | - Cỡ 25G - 1 mảnh (cán liền đầu kẹp bóc màng thành 1 khối) - Hình dạng đầu: đầu vát (hình ảnh) - Trục và đầu chống chói - Đóng gói vô khuẩn | 3.255.000 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
29 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu thẳng có khía có cán tháo lắp | Cái | 70 | Đức |  | G-46343 | G-46343 | Geuder AG |  |  | Từ 2024 trở về sau | - Đảm bảo vô khuẩn - Loại 23G -Đầu rời, không liền cán Hình dạng: Đầu thẳng, có khía (thiết kế hình cá sấu) | 4.950.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2500030200 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 18/04/2025 | KQ2500030200_2504161128 | 17/04/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
30 | Panh bóc màng 23G | Cái | 20 | Pháp (nhóm nước G7) |  | S9.6017.23; S9.6011.23; S9.6012.23; S9.6013.23 | FCI | FCI |  |  | Từ năm 2024 trở đi | Cỡ 23G. Đầu kẹp các kiểu: Tano, Straight Serated, Maculorhexis, End-Grasping Đầu thiết kế cải tiến chống rách màng Trọng lượng kẹp tối đa 100 gram Cán bóp, cần ít lực để điều khiển tối ưu Đầu kẹp độ chính xác cao, không bị trượt về phía trước / sau Đóng gói vô trùng | 2.835.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2400509905 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 25/03/2025 | 588/QĐ-BVH | 25/03/2025 | 3 | Thành phố Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế
31 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 700 | Thụy Sĩ | 90185000 | 706.44 | 706.44 | Alcon |  | - | Từ 2023 trở về sau | - Có 16 đòn bẩy. - Dẫn động xoay tự do 360 độ - Tay cầm bằng polymer - Kích cỡ 23 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng - Vô trùng - Xuất xứ: Thụy Sĩ | 3.430.350 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400571395 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400571395_2502272010 | 28/02/2025 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
32 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 150 | Thụy Sĩ | 90185000 | 705.44P | 705.44P | Alcon |  | - | Từ 2023 trở về sau | - Có 16 đòn bẩy. - Dẫn động xoay tự do 360 độ - Tay cầm bằng polymer - Kích cỡ 25 gauge, có đầu tận cùng dùng để kẹp màng - Vô trùng - Xuất xứ: Thụy Sĩ. | 3.496.878 | vn3700303206 | CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM | IB2400571395 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400571395_2502272010 | 28/02/2025 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
33 | Kẹp bóc màng thẳng | Chiếc | 30 | Đức | 9018 | G-46341 | G-46341 | Geuder AG |  |  | Từ 2024 trở đi | Kẹp bóc màng thẳng 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc, kích thước phần kẹp 0.2 mm x 0.05 mm. Phù hợp với máy cắt dịch kính Megatron S4 | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
34 | Panh bóc màng | Cái | 10 | Pháp |  | S9.6017.23 S9.6011.23 S9.6012.23 S9.6013.23 | FCI | FCI |  |  | Từ năm 2024 Trở đi | Panh bóc màng Cỡ 23G Đầu thiết kế cải tiến chống rách màng Trọng lượng kẹp tối đa 100 gram Điều khiển tay cầm dễ dàng chỉ với lực ép nhỏ Chiều dài ngắn, cho khả năng điều khiển tối ưu Đầu tip không bị xê dịch lên xuống khi sử dụng Vô trùng, sử dụng 1 lần | 3.255.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2400409704 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 14/02/2025 | 8894/QĐ-BV | 26/12/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
35 | Cây bóc tách màng xương Periosteal | Cái | 10 | Hàn Quốc | 9018 | EP9 | EP9 (OSUNG) | OSUNG MND Co., Ltd |  |  |  | Theo bảng đáp ứng kỹ thuật | 1.144.500 | vn0100109191 | CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO | IB2400378978 | vn1400291362 | Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp | Đấu thầu rộng rãi | 14/11/2024 | 2852/QĐ-BVĐT | 12/11/2024 | 1 | Thành phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp
36 | Đầu pince bóc màng thẳng dùng trong phẫu thuật dịch kính 23G | Cái | 40 | Đức | 9018 | G-46341 | G-46341 | Geuder AG |  |  | 2023-2024 | '- Kích thước 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc; - Đảm bảo vô khuẩn; - Phù hợp với cán sẵn có của hãng Geuder AG - Đức tại bệnh viện; - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 2.910.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400263546 | vn0500555112 | Bệnh viện Mắt Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2024 | 1030/QĐ-BVMHN | 23/10/2024 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
37 | Cây bóc tách màng xương, nướu | Cái | 22 | Ý |  | 882 | Medesy S.r.l | Medesy S.r.l |  |  | 2023 trở về sau | Cây bóc tách màng xương, bóc tách nướu vùng hàm mặt - Chất liệu: thép không gỉ - Chiều dài từ 10, 12cm, có vân chống trơn trượt - 2 đầu bóc tách nhiều hình dạng: tam giác, hình lòng máng, nhọn, tròn. - Kích thước đầu bóc tách từ 3.5mm, 4mm, 4.5mm - Độ dày: từ 4mm, 4.5mm, 7mm - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO | 890.000 | vn0312367236 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ HẢI AN | IB2400104987 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 11/09/2024 | 2720/QĐ-BVĐHYD | 06/09/2024 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
38 | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc (Chất liệu phần hoạt động: thép không gỉ; Chất liệu phần tay cầm: ABS, Polypropylene) | Cái | 50 | Mỹ | 9018 | VS0744.23 VS0743.23 | Vortex | Vortex Surgical, Inc |  |  | Từ năm 2023 trở đi | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc. Cỡ 23G 8 đòn bẩy riêng biệt, thao tác 360 độ Trục chống chói Phần đuôi có thể tháo rời Thiết kế để kẹp và giữ màng ngăn trong Phù hợp sử dụng cho màng ngăn trong và màng trước võng mạc Chất liệu phần hoạt động: thép không gỉ Chất liệu phần tay cầm: ABS, Polypropylene Đóng gói vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 4.620.000 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2400182600 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2024 | 283/QĐ-BVM | 12/08/2024 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An
39 | Dụng cụ bóc tách khoang màng nhĩ Panetti có cổng hút, cong trái, 6mm, dài 13 cm | Cái | 3 | Hãng sản xuất: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH Nước sản xuất: Đức Hãng, nước chủ sở hữu: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH, Đức Ký hiệu mã: 10-804-12 | [8 empty] | 16.459.800 | vn0310143488 | Liên danh Liên danh Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sao Mai và Công ty TNHH DP TBVTYT B.T.D | IB2300261706 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1568/QĐ-SYT; 1578/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
40 | Dụng cụ bóc tách khoang màng nhĩ Panetti có cổng hút, cong phải, 6mm, dài 13 cm | Cái | 3 | Hãng sản xuất: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH Nước sản xuất: Đức Hãng, nước chủ sở hữu: Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH, Đức Ký hiệu mã: 10-805-12 | [8 empty] | 16.459.800 | vn0310143488 | Liên danh Liên danh Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sao Mai và Công ty TNHH DP TBVTYT B.T.D | IB2300261706 | vn1700285218 | Sở Y tế tỉnh Kiên Giang | Đấu thầu rộng rãi | 13/06/2024 | 1568/QĐ-SYT; 1578/QĐ-SYT | 10/06/2024 | 3 | Thành phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giang Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang Huyện Tân Hiệp,Tỉnh Kiên Giang Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Huyện Gò Quao,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Huyện An Minh,Tỉnh Kiên Giang Huyện Vĩnh Thuận,Tỉnh Kiên Giang Huyện Kiên Hải,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Hà Tiên,Tỉnh Kiên Giang Huyện U Minh Thượng,Tỉnh Kiên Giang Thành phố Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
41 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu vát | Cái | 50 | Hãng/NSX: FCI/Pháp Mã hiệu: S9.6017.23 | [8 empty] | 2.835.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
42 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 25G đầu vát | Cái | 50 | Hãng/NSX: Vortex/Mỹ Mã hiệu: VS0743.25 | [8 empty] | 2.940.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
43 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 23G đầu thẳng có khía | Cái | 50 | Hãng/NSX: FCI/Pháp Mã hiệu: S9.6011.23 | [8 empty] | 2.835.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
44 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) | Cái | 100 | Hãng/NSX: Vortex/Mỹ Mã hiệu: VS0744.25 | [8 empty] | 2.625.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
45 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G, đầu hình càng cua (End-Grasping/end - gripping) | Cái | 200 | Hãng/NSX: FCI/Pháp Mã hiệu: S9.6013.23 | [8 empty] | 2.520.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
46 | Kẹp bóc màng trước võng mạc 25G đầu thẳng có khía | Cái | 50 | Hãng/NSX: Vortex/Mỹ Mã hiệu: VS0742.25 | [8 empty] | 2.940.000 | vn0101032110 | LIÊN DANH KIM HƯNG | IB2300259593 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 19/01/2024 | Quyết định số: 39/QĐ-BVMTW | 15/01/2024 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
47 | Đầu pince bóc màng thẳng dùng trong phẫu thuật dịch kính 23G | Cái | 20 | Ký mã hiệu: G-46341; Hãng/ nước sản xuất: Geuder AG/ Đức | [8 empty] | 2.910.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300260839 | vn0500555112 | Bệnh viện Mắt Hà Đông | Đấu thầu rộng rãi | 21/11/2023 | 390/QĐ-BVMHĐ | 14/11/2023 | 2 | Quận Hà Đông,Thành phố Hà Nội
48 | Kẹp bóc màng ngăn trong 25G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 50 | 705.44P , Alcon, Thụy Sĩ | 90185000 | [7 empty] | 1.994.300 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300090722 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 25/10/2023 | 1287/QĐ-BVM | 25/10/2023 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
49 | Kẹp bóc màng ngăn trong 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 1860 | 706.44 , Alcon, Thụy Sĩ | 90185000 | [7 empty] | 1.960.215,6 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2300090722 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 25/10/2023 | 1287/QĐ-BVM | 25/10/2023 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
50 | Cây bóc tách màng xương | Cái | 5 | Schwert- Đức | 90184900 | [7 empty] | 1.430.000 | vn0304183813 | CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG | IB2300123200 | vn0302436748 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 08/09/2023 | 677/QĐ-RHMTW | 31/08/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
51 | Cây bóc tách màng xương, nướu | Cái | 18 | Ý/882/Medesy S.r.l | [8 empty] | 999.700 | vn0311229963 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ CAO VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HẢI LONG | IB2300088849 | vn0302203609 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | Đấu thầu rộng rãi | 29/08/2023 | 2752/QĐ-BVĐHYD | 22/08/2023 | 2 | Quận 5,TP. Hồ Chí Minh
52 | Bóc tách màng xương | Cái | 4 | Gold Tier/ Pakistan | [8 empty] | 450.000 | vn0103809674 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ QUANG MINH | IB2300145438 | vn4700184871 | Trung tâm Y tế Ba Bể | Chào hàng cạnh tranh | 25/07/2023 | 206/QĐ-TTYT | 21/07/2023 | 1 | Huyện Ba Bể,Tỉnh Bắc Kạn
53 | Khí nở dùng pt cắt dịch kính, bóc màng, bong võng mạc | Lọ | 7 | EasyGasC3F8/ G-80970/ Fluoron - Đức | 90219000 | [7 empty] | 3.500.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300038080 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2023 | 2233/QĐ-BV | 09/05/2023 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
54 | Kẹp bóc màng thẳng 23g dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc | Cái | 10 | G-46341/ Geuder AG - Đức | 90185000 | [7 empty] | 2.900.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300038080 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/05/2023 | 2233/QĐ-BV | 09/05/2023 | 2 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
55 | Panh bóc màng dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cái | 20 | Vortex/ Mỹ | 9018 | [7 empty] | 3.885.000 | vn0101032110 | CÔNG TY TNHH KIM HƯNG | IB2300023500 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 06/04/2023 | 100/QĐ-BVM | 29/03/2023 | 2 | Thành phố Vinh,Tỉnh Nghệ An