## Danh sách hàng hóa
Thời gian xuất dữ liệu: 28/10/2026 11:37
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm
1 | Ống dẫn lưu không van điều trị glaucoma | Cái | 40 | Singapore | 9021 | P2015001 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT | SunningdaleTech Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | "-Ống dẫn lưu thủy dịch mềm sử dụng điều trị Glaucoma - Chất liệu: Thiết bị được chế tạo hoàn toàn từ silicone cấp độ cấy ghép y tế - Kích thước đĩa thoát lưu: 17x23mm - Diện tích phần đĩa thoát lưu: 342 mm2 - Chứng nhận CE" | 12.000.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600220776 | vn3300269409 | Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế | Đấu thầu rộng rãi | 20/10/2026 | 2532/QĐ-BVH | 19/10/2026 | 2 | Phường Thuận Hóa,Thành phố Huế
2 | Thiết bị dẫn lưu thủy dịch tiền phòng trong điều trị hạ nhãn áp cho bệnh nhân glaucoma (loại không dùng Valve) | Cái | 500 | Singapore | 9021 | P2015001 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT | Sunningdale Tech Ltd. |  |  | 2025 trở về sau | Loại thiết bị: Thiết bị dẫn lưu thủy dịch điều trị glaucoma, không có van (non-valved), cấy ghép ngoài nhãn cầu. Thân (plate) và ống dẫn (tube) bằng silicone y khoa trơ, tương thích sinh học, dùng được lâu dài trong nhãn khoa. Dùng cho người lớn, cấy ghép cố định vào củng mạc vùng xích đạo. Diện tích bề mặt hoạt động 342.1 mm² Thiết kế Plate một khối bằng silicone, không có van Kích thước xấp xỉ: chiều ngang (wingspan) bằng 23 mm, chiều trước-sau 17 mm. Có 6 lỗ bắt chỉ trên plate để khâu cố định vào củng mạc ID: 0.127 mm (đường kính lòng ống) OD: 0.457 mm (đường kính ngoài của ống); Xuất xứ: Singapore; Tiêu chuẩn: CE (MDR) | 12.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2600153789 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 01/10/2026 | 1699/QĐ-BVM | 30/09/2026 | 2 | Phường Xuân Hòa,Thành phố Hồ Chí Minh
3 | Ống dẫn lưu không van điều trị glocom | Cái | 2 | Singapore |  | P2015001 | Paul Glaucoma Implant | Sunningdale Tech Ltd. |  |  | 2025 | - Ống dẫn lưu thủy dịch mềm sử dụng trong điều trị Glocom, không có van (non-valved) - Chất liệu: Silicone - Kích thước: + Kích thước đĩa thoát lưu ≥ 17x23mm + Diện tích bề mặt ≥ 342 mm2 | 14.000.000 | vn3301068656 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM ĐỨC | IB2600136141 | vn3300378581 | Bệnh Viện Mắt Huế | Đấu thầu rộng rãi | 22/05/2026 | 559/QĐ-BVMH | 22/05/2026 | 1 | Phường Vỹ Dạ,Thành phố Huế
4 | Ống dẫn lưu thuỷ dịch nhân tạo | Cái/Ống | 30 | Singapore | 9021 | P2015001 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT | Sunningdale Tech Ltd |  | 2404007ĐKLH/BYT-HTTB | 2025 trở đi | 1. Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma là một ống dẫn lưu thủy dịch không có van được thiết kế để điều trị bệnh tăng nhãn áp. 2. Thiết bị được chế tạo hoàn toàn từ silicone cấp độ cấy ghép y tế, chứng nhận an toàn khi chụp MRI 3. Mỗi thiết bị được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng bằng tia gamma 4. Kich thước đĩa thoát lưu: 17x23mm 5. Ống thoát lưu có đường kính ngoài: 0.457mm, đường kính trong: 0.127mm 6. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE | 12.000.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2600105402 | vnz000005117 | Bệnh Viện Mắt Nam Quảng Trị | Đấu thầu rộng rãi | 15/05/2026 | 59/QĐ-BVM | 15/05/2026 | 2 | Phường Nam Đông Hà,Tỉnh Quảng Trị
5 | Ống dẫn lưu không van điều trị glaucoma | Cái | 10 | Singapore | 9021 | P2015001 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT | Sunningdale Tech Ltd. |  |  | 2024 trở về sau | Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma là một ống dẫn lưu thủy dịch không có van được thiết kế để điều trị bệnh tăng nhãn áp. Thiết bị được chế tạo hoàn toàn từ silicone cấp độ cấy ghép y tế, chứng nhận an toàn khi chụp MRI Mỗi thiết bị được đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng bằng tia gamma Đạt tiêu chuẩn CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | 12.000.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500484549 | vn0400228672 | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Đấu thầu rộng rãi | 16/01/2026 | 48/QĐ-BVĐN | 16/01/2026 | 2 | Phường Hải Châu,Thành phố Đà Nẵng
6 | Ống dẫn lưu nhân tạo điều trị glocom | Cái | 30 | Singapore | 90219000 | P2015001 | PAUL GLAUCOMA IMPLANT | Sunningdale Tech Ltd. |  |  | 2025 | Ống dẫn lưu thủy dịch mềm sử dụng trong điều trị Glaucoma; tương thích MRI - Đường kính ngoài = 0.457mm - Đường kính trong = 0.127mm - Kích thước đĩa thoát lưu = 17x23mm Đạt tiêu chuẩn CE, UKCA. | 12.000.000 | vn0202164480 | CÔNG TY TNHH VISIONARY MEDICAL | IB2500484361 | vn2900594078 | Bệnh viện Mắt Nghệ An | Đấu thầu rộng rãi | 20/12/2025 | 389/QĐ-BVM | 20/12/2025 | 2 | Phường Vinh Phú,Tỉnh Nghệ An
7 | Bộ Dụng cụ mổ Glaucoma, bao Gồm Punch | Bộ | 2 | Xuất xứ: Mỹ |  | S1-1027 S5-1355 S5-1650 S5-1245 S3-1036 S4-1455 S6-1040 S7-1325 S7-1360 S7-1388 S8-1000 S8-1005 SC-1005 T1-0005 | S1-1027 S5-1355 S5-1650 S5-1245 S3-1036 S4-1455 S6-1040 S7-1325 S7-1360 S7-1388 S8-1000 S8-1005 SC-1005 T1-0005 | Nhà sản xuất/ hãng sản xuất: Stephens Instruments / Mỹ |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Theo Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hoá chào thầu | 100.000.000 | vn0309724093 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO | IB2500225056 | vnz000013406 | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2025 | 3539/QĐ-SYT | 24/10/2025 | 1 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8 | Dao Crescent (phẫu thuật Glaucoma) | Cây | 180 | Việt Nam | 90185000 | MCU26 | MANI OPHTHALMIC KNIFE | Mani Hanoi Co.,Ltd |  |  | Từ năm 2024 trở về sau | Dao phẫu thuật liền cán có lưỡi sắc bén làm từ thép không gỉ độ cứng ≥ 500Hv. Lưỡi dao Phủ Silicon (gồm nikel và crom) được thiết kế để tạo đường hầm trong phẫu thuật phaco hoặc lật vạt trong phẫu thuật glocom, góc nghiêng 60 độ, crescent bevel up (chiều rộng lưỡi cắt 2.3 mm, dày: 0.14mm). Tiêu chuẩn ISO 13485, FDA. | 245.000 | vn0316968647 | CÔNG TY TNHH Y TẾ ICARE | IB2500048976 | vn2200176300 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng | Đấu thầu rộng rãi | 20/05/2025 | KQ2500048976_2505091402 | 20/05/2025 | 3 | Thành phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng
9 | Van điều trị Glaucoma | Cái | 500 | Hoa Kỳ |  | FP7 /FP8 | FP7 /FP8 | New World Medical, Inc. |  | - | Từ 2024 trở về sau | Thông số kỹ thuật của ống: • Chiều dài: 25.00 mm, • Đường kính trong ống: 0.305 mm, • Đường kính ngoài ống: 0.635 mm. • Đóng gói tiệt trùng. - Thông số kỹ thuật Van điều trị người lớn (FP7): • Độ dày: 0.9 mm, • Độ rộng: 13.00 mm, • Chiều dài: 16,00 mm, • Tiết diện bề mặt: 184 mm2. /Thông số kỹ thuật của ống: • Chiều dài: 25.00 mm, • Đường kính trong ống: 0.305 mm, • Đường kính ngoài ống: 0.635 mm. • Đóng gói tiệt trùng. - Thông số kỹ thuật Van điều trị trẻ em (FP8): • Độ rộng: 9.60 mm, • Chiều dài: 10.00 mm, • Tiết diện bề mặt: 96.00 mm2 | 11.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2400571395 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400571395_2502272010 | 28/02/2025 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
10 | Dây dẫn quang dùng trong phẫu thuật Glaucoma | Sợi | 30 | Mỹ |  | iT-250A | Nova Eye | Nova Eye, Inc. |  | - | Từ năm 2023 trở về sau | Gồm một vi ống thông Microcatheter Canaloplasty và một ống bơm nhầy nhãn khoa ViscoInjector. Một đường truyền để truyền dịch kết thúc bằng đầu nối Luer và dây dẫn sợi quang để cung cấp ánh sáng cho đầu vi ống thông, kết thúc bằng đầu nối sợi quang polymer (POF). Được vô trùng và chỉ dùng một lần Vô trùng, sử dụng một lần | 21.000.000 | vn0107594451 | CÔNG TY TNHH LEGATEK | IB2400571395 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 03/03/2025 | KQ2400571395_2502272010 | 28/02/2025 | 2 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh
11 | Van điều trị Glaucoma | Cái | 400 | New World Medical Inc,/ Hoa Kỳ; FP7/FP8 | 9021 | [7 empty] | 10.000.000 | vn0101442741 | CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG | IB2300276089 | vn0301483745 | Bệnh viện Mắt | Đấu thầu rộng rãi | 12/01/2024 | 32/QĐ-BVM | 12/01/2024 | 4 | Quận 3,TP. Hồ Chí Minh