## Danh sách hàng hóa
Thời gian xuất dữ liệu: 28/10/2026 11:37
STT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Khối lượng | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Mã HS | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Hãng sản xuất | Chủng loại (model) | Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn giá trúng thầu | Mã định danh NT trúng thầu | Tên NT trúng thầu | Mã TBMT | Mã định danh CĐT | Tên CĐT | Hình thức LCNT | Ngày đăng tải KQLCNT | Số quyết định | Ngày ban hành quyết định | Số nhà thầu tham dự | Địa điểm
1 | Dù đóng thông liên thất phần cơ bè | Cái | 50 | Hoa Kỳ |  | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | Abbott Medical |  |  | 2025 trở về sau | Dụng cụ có cấu tạo gồm 2 đĩa, được làm từ lưới sợi Nitinol, để tăng khả năng bít của dụng cụ, các đĩa và eo được may thêm sợi vải polyester. Sử dụng phương pháp xử lý ăn mòn hóa học trên dây Nitinol, giúp giảm thiểu đến hơn 95% lượng phóng thích nickel từ dụng cụ. - Kích thước dù: 4,6,8,10,12,14,16,18 mm. - Chiều dài: 7mm. - Đường kính 2 đĩa bằng nhau, có các kích thước: 9,14,16,18,20,22,24,26 mm. - Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: 6F, 7F, 8F, 9F. - Đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ. | 58.443.000 | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | IB2500369554 | vn0301479883 | Bệnh viện Nhi Đồng 1 | Đấu thầu rộng rãi | 09/01/2026 | 36/QĐ-BVNĐ1 | 09/01/2026 | 2 | Phường Vườn Lài,Thành phố Hồ Chí Minh
2 | Bộ thả dù dùng cho dù đóng thông liên thất cơ bè, tích hợp van cầm máu. | Cái | 5 | Trung Quốc |  | ODS-P/V-II-5F/6F/7F/8F/9F/10F/10F/12F/14F; ODS-P/V-IV-5F/6F/7F/8F/9F/10F/12F/14F | Shanghai Shape Memory Alloy Co.,Ltd | Shanghai Shape Memory Alloy Co.,Ltd |  |  | Năm 2024 trở về sau | Bộ dụng cụ thả dù dùng cho dù đóng lỗ thông liên thất. Bộ bao gồm: Bộ nạp, ống thông, cây nong, cáp đẩy thả dù, đầu nối Y tích hợp van cầm máu. Kích thước từ 5F đến 14F, tối thiểu có 8 cỡ Chiều dài bộ nạp: Tối thiểu gồm các kích thước 130mm, 160mm Chiều dài ống thông: Tối thiểu gồm các loại 60cm, 80cm. Chiều dài que nong: Tối thiểu gồm các kích thước 680mm, 920mm. Cáp đẩy thả dù: chiều dài 120cm, đường kính từ 1.4mm đến 2.0mm. | 10.000.000 | vn0314018488 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ PTV | IB2500460359 | vn0105486549 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | Đấu thầu rộng rãi | 26/12/2025 | 9528/QĐ-BV | 26/12/2025 | 2 | Phường Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
3 | Dụng cụ bấm bè (Trabeculectomy Punches/ Corneascleral punch) | cái | 1 | Hoa Kỳ | 9018 | AS14-200T | Aurora | Aurora |  |  | 2025 | Bấm bè Kelly, đầu ăn 0.75mm, titan. | 15.120.000 | vn0400101404 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | IB2500412953 | vn1600631979 | BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT AN GIANG | Chào hàng cạnh tranh | 02/12/2025 | 1140/QĐ-BV | 02/12/2025 | 3 | Phường Long Xuyên,Tỉnh An Giang
4 | Kính dùng trong phẫu thuật Laser các loại ( bao sau, mống chu biên, võng mạc, vùng bè) | Cái | 10 | Xuất xứ (máy chính): Mỹ |  | Model/ Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (máy chính): VIRID, VCAPS, VSQUAD160, VSLT | Nhãn hiệu (máy chính): VIRID, VCAPS, VSQUAD160, VSLT | Nhà sản xuất/ hãng sản xuất/ cơ sở sản xuất (máy chính): Volk Optical Inc. |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Theo Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hoá chào thầu | 45.000.000 | vn0309724093 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO | IB2500225056 | vnz000013406 | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2025 | 3539/QĐ-SYT | 24/10/2025 | 1 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5 | Máy Laser tạo hình vùng bè SLT | Cái | 1 | Xuất xứ (máy chính): Đức |  | Model/ Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (máy chính): VISULAS combi | Nhãn hiệu (máy chính): VISULAS combi | Nhà sản xuất/ hãng sản xuất (máy chính): Carl Zeiss Meditec AG |  |  | từ năm 2024 trở về sau | Theo Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hoá chào thầu | 2.369.000.000 | vn0309724093 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO | IB2500225056 | vnz000013406 | Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Đấu thầu rộng rãi | 24/10/2025 | 3539/QĐ-SYT | 24/10/2025 | 1 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6 | Máy laser điều trị các loại (Máy laser YAG phối hợp laser tạo hình vùng bè chọn lọc) | Máy | 1 | Úc | 9018 | TANGO NEO | Không có | Ellex Medical Pty Ltd |  |  | 2024 trở về sau, mới 100% | Theo E-HSDT (Phụ lục 2 kèm theo) | 1.890.000.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500337196 | vn4100546618 | BỆNH VIỆN MẮT TỈNH GIA LAI | Đấu thầu rộng rãi | 07/10/2025 | 487/QĐ-BVM | 07/10/2025 | 2 | Phường Quy Nhơn,Tỉnh Gia Lai
7 | Dù đóng lỗ thông liên thất phần cơ bè, kích cỡ 4-18 mm | Cái | 80 | Hoa Kỳ |  | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | Abbott Medical |  |  | 2025 trở đi | Dụng cụ có cấu tạo gồm 2 đĩa, được thiết kế từ hợp kim nhớ hình dạng lưới Nitinol, thích ứng hình dạng hoàn toàn với giải phẫu sinh lý của vách liên thất, đĩa được đệm thêm sợi vải polyester giúp đẩy nhanh quá trình nội mạc hóa. Công nghệ Intaglio độc quyền, giúp xử lý ăn mòn hóa học của Nitinol, giảm thiểu đến hơn 95% phóng thích Nickel. - Kích thước dù: 4,6,8,10,12,14,16,18 mm. - Chiều dài: 7mm. - Đường kính 2 đĩa bằng nhau, có các kích thước: 9,14,16,18,20,22,24,26 mm. - Kích cỡ dụng cụ thả dù tương thích: 6F, 7F, 8F, 9F. | 50.820.000 | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | IB2500286334 | vn0309747559 | Bệnh viện Quân y 175 | Đấu thầu rộng rãi | 14/08/2025 | 3833/QĐ_BV | 14/08/2025 | 2 | Quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh
8 | Dụng cụ bấm bè (Trabeculectomy Punches/ Corneascleral punch) | Cái | 4 | Mỹ |  | 16-011 | Rumex International Co., Ltd | Rumex International Co., Ltd |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ bấm bè đường kính 0,75 mm, Chiều dài 131 mm, Tay cầm bằng titan có răng cưa | 12.595.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
9 | Dụng cụ mở bè trái (Harms Trabeculotomy Probe Left) | Cái | 4 | Mỹ |  | 16-012S | Rumex International Co., Ltd | Rumex International Co., Ltd |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ mở bè bên trái, Đầu nhọn dài 9 mm với độ lan rộng 3,00 mm, Chiều dài 51 mm, Thép không gỉ | 2.452.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
10 | Dụng cụ mở bè phải (Harms Trabeculotomy Probe Right) | Cái | 4 | Mỹ |  | 16-013S | Rumex International Co., Ltd | Rumex International Co., Ltd |  |  | 2024 trở đi | Dụng cụ mở bè bên phải, Đầu nhọn dài 9 mm với độ lan rộng 3,00 mm, Chiều dài 51 mm, Thép không gỉ | 2.452.000 | vn0312920901 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN | IB2500078591 | vn0102138381 | Bệnh viện Mắt Trung ương | Đấu thầu rộng rãi | 17/06/2025 | KQ2500078591_2506171024 | 17/06/2025 | 3 | Quận Hai Bà Trưng,Thành phố Hà Nội
11 | Dù đóng lỗ thông liên thất phần cơ bè | Cái | 10 | Hoa Kỳ |  | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | 9-VSD-MUSC-004; 9-VSD-MUSC-006; 9-VSD-MUSC-008; 9-VSD-MUSC-010; 9-VSD-MUSC-012; 9-VSD-MUSC-014; 9-VSD-MUSC-016; 9-VSD-MUSC-018. | Abbott Medical |  |  | 2025 | chi tiết theo bảng danh mục hàng hóa dự thầu | 50.820.000 | vn0301140748 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | IB2500087950 | vnz000017816 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa | Đấu thầu rộng rãi | 28/04/2025 | KQ2500087950_2504281136 | 28/04/2025 | 1 | Thành phố Nha Trang,Tỉnh Khánh Hoà
12 | Nơ nữ | Chiếc | 1257 | Đon vị sản xuất: Công ty CP Thương Mại Nhà Bè. Nhãn Hiệu: Pegasus. Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất 2023 | [8 empty] | 55.000 | vn0305737736 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHÀ BÈ | IB2300115567 | vnz000017298 | Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2023 | 838 /QĐ-LĐLĐ | 10/07/2023 | 2 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
13 | Áo sơ mi nữ dài tay | Chiếc | 2550 | Đon vị sản xuất: Công ty CP Thương Mại Nhà Bè. Nhãn Hiệu: Pegasus. Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất 2023 | [8 empty] | 220.000 | vn0305737736 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHÀ BÈ | IB2300115567 | vnz000017298 | Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2023 | 838 /QĐ-LĐLĐ | 10/07/2023 | 2 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
14 | Áo sơ mi nam dài tay | Chiếc | 2564 | Đon vị sản xuất: Công ty CP Thương Mại Nhà Bè. Nhãn Hiệu: Pegasus. Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất 2023 | [8 empty] | 253.000 | vn0305737736 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHÀ BÈ | IB2300115567 | vnz000017298 | Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2023 | 838 /QĐ-LĐLĐ | 10/07/2023 | 2 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
15 | Cavat nam | Chiếc | 1300 | Đon vị sản xuất: Công ty CP Thương Mại Nhà Bè. Nhãn Hiệu: Pegasus. Xuất xứ: Việt Nam Năm sản xuất 2023 | [8 empty] | 77.000 | vn0305737736 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NHÀ BÈ | IB2300115567 | vnz000017298 | Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận | Đấu thầu rộng rãi | 11/07/2023 | 838 /QĐ-LĐLĐ | 10/07/2023 | 2 | Thành phố Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận